ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на виготовлення проектно-кошторисної документації

| № з/п | Перелік основних даних та вимог | Основні дані та вимоги |
| --- | --- | --- |
| 1. | Замовник | Управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради Тернопільської області |
| 2. | Місцезнаходження замовника | 48500, Тернопільська обл., м. Чортків, вул. Тараса Шевченка, 21, тел. +38(03552) 3 91 19. |
| 3. | Назва проекту | Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №9 (утеплення покрівлі, заміна зовнішніх та внутрішніх дверних блоків, встановлення МІТП, заміна системи опалення з водопровідною мережею та каналізаційної мережею, встановлення системи вентиляції з рекуперацією, встановлення сонячних колекторів для підігріву води) по вул. В.Великого, 2В в м.Чорткові Тернопільської області |
| 3. | Вид будівництва | Капітальний ремонт |
| 4. | Підстава для виконання робіт | Проект «Механізм підтримки послуг з енергоефективності для громадських будівель» |
| 5. | Джерело фінансування | 30 % - бюджетні кошти 70 % - грантові кошти |
| 6. | Очікувана вартість закупівлі | 300 000,00 грн.– проектно-кошторисні роботи 30 000,00 грн.- експертиза проекту |
| 6. | Мета роботи | Розробити проектно – кошторисну документацію для термомодернізації будівлі ДНЗ №9 «Золотий ключик». |
| 7. | Інша інформація | Замовник надає поверхові інвентарні плани будівель, інформацію про діючі інженерні системи, а також заповнює інформацію за запитом виконавця послуг з розробки ПКД в частині наявної в замовника інформації. |
| 8. | Необхідність розрахунків ефективності інвестицій | Виконати розрахунок |
| 9. | Інженерні вишукування | Виконати технічне обстеження існуючих будівельних конструкцій у відповідності до ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 «Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану» |
| 10. | Стадійність проектування | В одну стадію - робочий проект |
| 11. | Визначення класу наслідків(відповідальності), категорії складності та установленого строку експлуатації | Визначається розрахунком у відповідності з ДСТУ –Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва». |
| 12. | Вимоги до енергозбереження та енергоефективності | Проектні рішення виконати у відповідності до вимог діючих норм |
| 13. | Вимоги до режиму безпеки та охорони праці | Проектні рішення виконати у відповідності до вимог діючих норм |
| 14. | Обсяги проектних робіт | Робочим проектом передбачити розробку розділів щодо: утеплення покрівлі; заміна зовнішніх та внутрішніх дверних блоків на енергоефективні; встановлення МІТП; заміна системи опалення з водопровідною мережею та каналізаційної мережею; встановлення системи вентиляції з рекуперацією; 6) встановлення сонячних колекторів для підігріву води. |
| 15. | Термін виконання послуг | Відповідно до умов договору, але не більш 45 календарних днів з дати підписання договору |
| 16. | Вимоги до звітної документації, що видається замовнику | Документація видається в 4-х екземплярах та 1 екз. в електронному вигляді(формат pdf). Кошторис виконати відповідно до актуальних цін Мінрегіонбуду. Для проходження державної експертизи, кошторис має бути попередньо погоджений замовником та технічними експертами проекту. В зведеному кошторисі передбачити витрати на : витрати на утримання служби технічного нагляду ; витрати на здійснення авторського нагляду; витрати на виконання державної експертизи Документація повинна відповідати наступним нормативним документам: ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» ДБН А.2.1-1-2014 «Інженерні вишукування на будівництво» ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель» ДБН В.2.2-4:2018 Заклади дошкільної освіти ДСТУ Б В.2.6-33:2018. «Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування» ДСТУ Б В.2.6-189:2013 «Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель» ДБН В.1.1.-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги» ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування» ДСТУ Б В.2.6-23:2009 «Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Загальні технічні вимоги» ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація ДСТУ EN 12975-1-2001 Системи теплові сонячні та їхні компоненти. Колектори сонячні. Частина 1. Загальні технічні вимоги |
| 17. | Документи, які додаються до пропозиції | лист – заявка на участь в процедурі закупівлі в довільній формі; копії установчих документів компанії; приклад однієї проектно-кошторисної документації на термомодернізацію закладу бюджетної сфери, виконаного компанією; перелік виконаних подібних ПКД (таблична форма). Інформація повинна відповідати періоду з 2014 до 2019 року, та містити дані про замовника послуг (включно із контактними даними представника замовника). Підтвердження досвіду виконання аналогічних робіт у вигляді трьох копій договорів з наданого переліку; довідка в довільній формі про те, що учасник не визнаний банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура; довідка з податкового органу про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету; інформацію про забезпечення матеріально-технічною базою; інформацію про необхідний штат працівників відповідних кваліфікацій; інформацію про наявність у працівників, відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання договору за предметом закупівлі; кваліфікаційний документ на виготовлення ПКД; опис методології виконання робіт; довідка про очікувану вартість предмета закупівлі. |
| 18. | Перелік об’єктів (та їх адреси) на виготовлення проектно-кошторисної документації | дошкільний навчальний заклад (дитячий садок-ясла) №9 м.Чортків комбінованого типу знаходиться в комунальній власності Чортківської міської ради за адресою: 48500, Тернопільська обл., м.Чортків, вул.В. Великого, 2В. |
| 19. | Характеристики ДНЗ №9: | рік забудови: 1985 рік; опалювальна площа: 2314,9 м2; опалювальний об′єм: 9484 м3; кількість поверхів: 2; місткість ДНЗ: 308 дітей та працівників; наявні технічні документи: поверхові плани будівлі з експлікацією приміщень; опис будівлі: одна будівля дитячого садка(стіни цегляні, залізобетонне перекриття); теплопостачання: централізоване теплопостачання, 1 лічильник обліку тепла; ГВП: 1 електробойлер; електроенергія: наявний 1 прилад обліку електроенергії; ХВП: наявний 1 прилад обліку води. |