ПРОГРАМА

“ПЛАН ДІЙ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ

МІСТА ЧОРТКІВ

ДО 2030 РОКУ"

2016 р.

Чортків

ЗМІСТ

І. Вступна частина...................................................................................................3

1.1.Загальна інформація про місто ...........................................................................3

1.2.Нормативно-правова база Плану Дій..................................................................6

ІІ. Загальна характеристика сфери енергозбереження......................................7

ІІІ. Адміністративна структура впровадження ПДСЕРК/SECAP………….18

ΙV. Оцінка поточного стану викидів....................................................................21

V. Оцінка ризиків та вразливостей до змін клімату.........................................28

VІ. План дій сталого енергетичного розвитку міста (ПДСЕРК/SECAP).....30

VІІ. Джерела фінансування Плану дій................................................................34

І. Вступна частина

1.1. Загальна інформація про місто

Чорткі́в — місто обласного значення (з 2014 року) в Тернопільській області України. Центр Чортківського району. Розташоване в південній частині галицького Поділля. Характер міста — адміністративно-торгівельно- ремісничий. Тепер незначна промисловість: харчова, текстильна та виготовлення виробів з деревини. На території міста  розташовані великі підприємства з німецькими інвестиціями ТОВ “СЕ Борднетце — Україна” Біллербек Україна перо-пухова фабрика.  Площа міста становить 29,52 км2.

Населення — 29,346 тис. осіб (станом на 1 січня 2016 року). Понад 90% — українці, 10% національні меншини — поляки, вірмени, євреї, росіяни та ін.

Місто лежить на берегах річки Серет, за 78 км від обласного центру. Через Чортків пролягають автошляхи міжнародного значення М19 (Е85). Є  залізничне сполучень: “Київ-Чортків-Рахів”.

Перша писемна згадка — 1427 р. як с. Чартковіце Теребовлянського повіту, власність Я. Прадонтича, очевидно сина Прадонти Копицєнського (Копичинецького). У  1522 році Чортків — власність Є. Чартковського, який збудував дерев'яний замок. Також у Чорткові є австрійські пам’ятки архітектури: костел, ратуша.

У 1560 році Чортків отримав магдебурзьке право та герб: на червоному тлі три покладені зіркою лемеші, посередині яких срібна троянда. Цей герб є емблемою Гольських «Роля».

Окрасою міста є архітектурні споруди 16-21 століття.

Споруджено численні пам'ятники, які природно поєднуються із архітектурним ансамблем міста.

На території міста є встановлені меморіальні дошки.

Є парк культури та відпочинку імені Івана Франка та пам'ятка природи Чортківська катальпа.

У Чорткові працюють: Педагогічний коледж  ім. Олександра Барвінського, державний медичний коледж, інститут підприємництва та бізнесу ТНЕУ,  дяківсько — катехитична академія імені священномученика (єпископа) Григорія Хомишина,  коледж чортківського інституту підприємництва та бізнесу,  6 загальноосвітніх шкіл, 7 дошкільних навчальних закладів, музична школа,  народний дім ім. Катерини Рубчакової, краєзнавчий музей, бібліотека, Чортківська районна комунальна дитячо-юнацька спортивна школа, спортивний комплекс “Економіст”, футбольний стадіон “Харчовик”.

Сфера охорони здоров’я міста Чортків має розгалужену інфраструктуру та складається з: ЦКРЛ, КЗ “Центр первинної медико-санітарної медичної допомоги”, дерматовенерологічний диспансер, протитуберкульозний диспансер, пологовий будинок.

У місті працюють ТОВ “СЕ Борднетце — Україна”, ПП “Чортківсир”, ПП “Чортківмолоко”, ДП “Чортківський комбінат хлібопродуктів”, ВАТ “Чортківський цукровий завод”, ТзОВ “Нова пошта”, ВАТ “Укртелеком”, ПАТ “АТП 16142”, ливарний завод «Коніст», «Біллербек-Україна» перо-пухова фабрика, ТОВ «Гольський світ компані» ЛТД й інші виробничо-торгівельні заклади.

Територія міста обслуговується такими комунальними підприємствами:

- Чортківське комунальне підприємство “Чортків дім”;

- Чортківський комбінат комунальних підприємств;

- Чортківське виробниче управління водопровідно — каналізаційного господарства;

- Чортківське комунальне підприємство “Парковий культурно — спортивний комплекс”;

- Комунальне підприємство теплових мереж “Тернопільоблтеплокомуненерго”.

Підприємництво відіграє одну з провідних ролей у розвитку приватного сектору та є важливим чинником економічного зростання, створення нових робочих місць, структурної перебудови та зміцнення економіки міста.

За попередніми даними, в місті функціонує 1354 суб’єкта малого та середнього бізнесу – фізичних та юридичних осіб.

З метою створення зручних та доступних умов для отримання громадянами та суб’єктами господарювання якісних адміністративних послуг, забезпечення сприятливого бізнес-клімату, запобігання проявам корупції та усунення різного роду посередництва під час їх надання, а також відповідно до Закону України „Про адміністративні послуги” в місті працює центр із надання адміністративних послуг.

Сфера торгівлі та послуг є важливою складовою внутрішнього ринку, що відіграє значну роль у формуванні загального економічного потенціалу міста, у забезпеченні потреб населення в товарах і послугах.
На споживчому ринку  функціонує 420 підприємств з продажу продовольчих і непродовольчих товарів, загальною площею 25,5 тис.м2, Також, в місті функціонує 23 заклади ресторанного господарства та 34 суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність з побутового обслуговування населення.

Дохідна частина загального та спеціального фондів Чортківського міського бюджету за 2015 рік виконана в сумі 121 098,4 тис. грн., що становить 100,6 %  (+720,5 тис. грн.) до річного плану.

Доходи загального фонду виконані в сумі 119 085,0 тис. грн., що становить 100,6 % до уточненого плану, з них: 39 569,8 тис. грн. – податкових та неподаткових надходжень, або 102,7%; 6 337,0 тис. грн. – дотацій (100%); 73 178,2 тис. грн. – субвенцій з Державного бюджету (99,6 %).

Найбільшу питому вагу в загальній сумі дохідної частини бюджету міста складають: податок та збір на доходи фізичних осіб  18 584,5 тис. грн. (47,0%); акцизний податок  8 751,8 тис. грн. (24,8%);  єдиний податок  4 364,3 тис. грн. (12,4%); земельний податок   3 045,7 тис. грн. (8,6%);

Крім того, до загального фонду надійшло державного мита 2 074,1 тис. грн. (для порівняння:  у 2014 році  надійшло 52,9 тис. грн.): плата за надання адміністративних  послуг – 1 934,7 тис. грн. (в 2014 році таких поступлень не було); інших надходжень  - 222,5 тис. грн., що на 38,9 тис. грн. більше річного плану.

Ринок праці міста Чорткова залежить від змін в економіці, демографічних і соціальних тенденцій, а також від ряду інших специфічних факторів (рівня оплати праці, сезонного характеру виробництва, невідповідності попиту і пропозицій на ринку праці, трудової міграції, “тіньової зайнятості” та інших).

Чисельність наявного населення вмісті станом на 01.09.2016 складає 29235, за оцінкою.

1.2. Нормативно-правова база Плану Дій

Законодавчим підґрунтям розробки Плану дій для сталого енергетичного

розвитку міста Чортків є наступні нормативні документи:

- Закон України «Про енергозбереження» від 01.07.1994 року № 74/94-ВР, прийнятий Верховною Радою України;

- Закон України «Про альтернативні джерела енергії» від 20.02.2003 року № 555-IV, прийнятий Верховною Радою України;

- Рамкова Конвенція ООН про зміну клімату від 09.05.1992 року, ратифікована Законом України № 435/96 –ВР від 29.10.1996 року;

- Паризька угода щодо регулювання заходів зі зменшення викидів діоксиду вуглецю з 2020 р.  від 12.12.2015 року;

- «Угода мерів» – (загальноєвропейська ініціатива з підвищення ефективності міського господарства та зменшення викидів вуглекислого газу СО2), ініційована Європейською Комісією, від 10.07.2012 року;

- Закон України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерація) та використання скидного енергопотенціалу», прийнятий Верховною Радою України 05 квітня 2005 року, № 2509 –IV;

Постанова Кабінету Міністрів України «Про комплексні заходи щодо реалізації Національної енергетичної програми України», від 10 липня 1997 року, № 731;

- Комплексна державна програма енергозбереження України, схвалена Постановою Кабінету Міністрів України від 05 лютого 1997 року, № 148;

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про програму державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії, малої гідро і теплоенергетики» від 31 грудня 1997 року, № 505;

- Розпорядження КМУ №1337-р від 16.10.2008 р. «Про здійснення заходів щодо скорочення споживання електричної енергії бюджетними установами”.

- Програма “Енергоефективності” в бюджетних установах м. Чорткова на 2017-2020 роки” від 08.11.2016 р., № 393

ІІ. Аналіз виробництва, постачання та споживання

Перший крок до розробки успішного Плану Дій щодо боротьби зі зміною клімату –  це можливість виміряти рівень викидів парникових газів від різних видів діяльності у місті Чортків.  Базовим роком для оцінки поточного рівня викидів в цьому Плані дій використовується 2013- й.

•  в житловому секторі –  в результаті споживання електроенергії та спалення природного газу з метою забезпечення комфортних умов проживання;

•   підприємств організацій –  в результаті споживання електроенергії та газу в технологічному процесі, при наданні послуг чи забезпеченні комфортних виробничих умов;

• в транспортній сфері –  в результаті спалення викопного палива транспортними засобами,  які використовують мережу доріг міста.

Такий базовий матеріал дає можливість вимірювати як прямі викиди,  причиною яких є спалення викопного палива в місті так і непрямі викиди, причиною яких є споживання електроенергії в Чорткові,  яку виробляють електростанції в інших містах.

Місто повністю газифіковане та електрофіковане, газопровід середнього тиску, яке обслуговується ПАТ “Тернопільгаз” та відповідно ВАТ “Тернопільобленерго”.

Централізоване теплопостачання надається Комунальним підприємством теплових мереж «Тернопільоблтеплокомуненерго», яка станом 01.05.2016р. має у своєму активі 6 котелень, загальною тепловою потужністю 37,86 МВт.  На яких встановлено 15 газових котлів. Термін експлуатації котлів становить понад 12 років з ККД 89-92%. Підприємство обслуговує 211 абонентів та організації міста. Теплова енергія виробляється в котельнях наступними типами котлів:

- ВК — 21;

- Rex 1300;

- КВГ -7 -56;

- НІІСТУ -5;

- KALVIS 950.

З метою економії енергоресурсів та впровадження альтернативних видів опалення в місті вживаються відповідні заходи, а саме:

1. Запровадження котлів на відновлюваних видах енергоресурсів, зокрема в дитячому дошкільному закладі №1 відбулася заміна газового котла на твердопаливний. Цей захід дав економію у грошовому еквіваленті відносно оплати за попередній рік за опалення - 10 % бюджетних коштів. Також таку реконструкцію проведено у дошкільному закладі №8 (котельню дооснащено твердопаливним котлом BRS 150 LH).

Заміна та модернізація котелень та котельного обладнання на об’єктах бюджетної сфери, що буде впроваджено у 2017 році (дошкільні навчальні заклади №9 та №7) та  проводиться утеплення приміщень шляхом заміни вікон, дверей. Протягом 2016 року встановлено 15 вікон та 2 дверей у загально-освітній школі №2; 5 дверей  та 44 вікна у загально-освітній школі — інтернат; замінено 73% вікон на металопластикові енергозберігаючі у дошкільних навчальних закладах міста (225 шт).

2. Відбувається скорочення споживання енергоносіїв у бюджетній сфері, через впровадження енергоефективних освітлювальних приладів, заміну ламп розжарювання на енергозберігаючі лампи. У дошкільному навчальному закладі №1 замінено лампи розжарення на економки у кількості 15 шт по 18 Вт та 4 шт по 36 Вт, у ЗОШ №5 - 600 шт по 10Вт, у ЗОШ№7 — 200 шт по 11 Вт та 300 шт по 10 Вт. У ЗОШ №1 (гімназія) встановлено 100 шт світильників з світодіодними лампами по 10 Вт.

Протягом 2016 року замінено лампи розжарювання на енергозберігаючі.  Чортківським ККП  встановлено додаткових ламп вуличного освітлення 527 шт. на 60 Вт,  відновлено 135 старих світильників, що дало можливість зменшити споживання електроенергії на роботу 1 світлоточки (кВт/год) на 25 %.

Крім того, встановлено вуличне освітлення по вулицях: Шопена бічна, Надрічна, Білецька, частково Князя Володимира Великого, Виговського, Гагаріна, Вишнева, Росляка, Івана Франка, Церковна, Сонячна, Зелена, Карабіневича, Мельника, Галицька. Виготовляється документація для освітлення вулиць Дениса Січинського, Ягільницька, Бердо, мікрорайон «Синяково», Шухевича, 16 Липня, Заводська, Максима Рильського, Залізнична.

3. В ряді установ у 2016 році були проведені часткові та капітальні ремонти покрівель (школи №№ 7, 5 та ДНЗ №6).

4. В  дитячих дошкільних закладах №№ 9, 1 здійснено капітальний ремонт системи водовідведення.

5. В школі № 6 проведено капітальний ремонт фасаду корпусу №2 та харчоблоку.

Чортківським  ВУВКГ  на хлораторній було встановлено частотний перетворювач на насос “GRUNFOS”, що дало економію електроенергії та забезпечило цілодобову подачу води населенню району “Кадуб”. Також проведено заміну живильного насоса на більш економний, що дало змогу економити електроенергію (3 000 кВт*год в місяць)  і забезпечити круглодобову подачу води в дев’яти поверхівки та інші будинки по вулиці Незалежності. Замінено лампи розжарення на енергозберігаючі LED 10Вт 70 шт у робочих приміщеннях водоканалу.

Кліматичні умови м.Чортків є сприятливими впродовж всіх сезонів року: помірно-континентальний вологий клімат, лагідний влітку та м’який взимку. Середня тривалість періоду з температурою повітря вище 0ºС складає 260-265 днів на рік, вегетаційного періоду – 215-220 днів на рік.

Таблиця 1

Середньомісячна температура повітря в 2010– 2016 рр. в опалювальний період (° С)

| Місяці | Роки |
| --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| січень | -8,1 | -2,4 | -3,8 | -4,5 | -3,5 | -0,6 | -3,9 |
| лютий | -3,5 | -4,0 | -9,8 | -1,2 | -1,1 | -0,2 | 3,3 |
| березень | 2,4 | 1,7 | 3,7 | -1,6 | 6,4 | 4,2 | 4,5 |
| квітень | 9,6 | 9,5 | 10,5 | 9,8 | 9,8 | 8,5 | 11,7 |
| жовтень | 5,4 | 7,5 | 9,7 | 9,7 | 8,3 | 7,7 | 6,4 |
| листопад | 7,3 | 2,2 | 4,3 | 6,5 | 2,6 | 4,8 | 1,4 |
| грудень | -4,6 | 1,1 | -5,5 | -0,2 | -0,9 | 2,7 | -1,2 |

В загальній структурі споживання енергоресурсів по місту основну долю займає природний газ (за показником середньорічного споживання). Також, вагомою є частка споживання електричної енергії.

Газопостачання м. Чортків здійснюється на базі природного мережного газу. Джерелом газопостачання є ПАТ “Тернопільгаз”. Протяжність газопроводів високого тиску становить 97,758 км, середнього тиску — 515,341 км, низького — 406,758 км. Служба газопостачання налічує 30 ГРП та 122 шафових ГРП. Є 61 станція катодного захисту на мережах газопроводів. У місті газифіковано 25 006 квартир природним газом та 112 квартири скрапленим газом, 675 комунально-побутових підприємств та 16 промислових підприємств. У Чортківському управлінні газовим господарством працює 92 робітники.

Таблиця 2

Довідка про тарифи на газопостачання

| № | Назва | Од.вим. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населення (середньозваженні) | Грн/тис м3 | 0,7254 | 0,7254 | 0,7254 | 0,7254 | 1,089 1,098 | 3,60 7,188 | 6,879 |
| 2 | Заклади бюджетної сфери | Грн/тис м3 | 2,67 | 4,1150 | 4,7371 | 4,660 | 5,344 | 9,013 | 0,83344 9,858 |
| 3 | Юридичні особи | Грн/тис м3 | 2,67 | 4,1150 | 4,7371 | 4,660 | 5,344 | 9,013 | 0,83344 9,858 |

Таблиця 3

Обсяги споживання природного газу за критеріями споживачів

(тис. м3)

| Категорії споживачів | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Підприємства теплокомуненергетики | 3835,8 | 3043,1 | 2169,8 | 1704,82 |
| населення | 17444,4 | 15097,7 | 12447,8 | 12301,2 |
| бюджет | 553,1 | 500,9 | 447,1 | 440,36 |
| Всього: | 21833,3 | 18641,7 | 15064,7 | 14446,38 |

Мал. 1.

Структура споживання природного газу у розрізі споживачів (середній показник за 3 роки) показує, що найбільшими споживачами природного газу в місті є населення – (81% від загальних обсягів) та підприємства теплокомуненергетики (16,29%). Загальна кількість споживачів природного газу, включаючи населення, бюджетні організації та підприємства теплокомуненергетики, на кінець 2015 року становила 10021 абонентів, а у 2016 році 25 118 абонентів.

Електропостачання м. Чортків здійснюється від енергосистемної підстанції напругою 110/35/10 кВ. Підстанція розташована за межами міста.

Розподіл електроенергії між споживачами здійснюється через підстанції з вищою напругою. У місті експлуатуються підстанції 35/10 кВ та 10/04 кВ. Протяжність ліній електропередач 10 кВ — 60,69 км.

Таблиця 4

Обсяги споживання електричної енергій за критеріями споживачів

(тис. кВт*год)

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промисловість | 6008,7 | 6651,8 | 5963,3 | 5232,2 |
| Населення | 8116,9 | 9245 | 8168,9 | 8872 |
| Бюджет | 1021,6 | 1022,08 | 1065,04 | 843,2 |
| Всього: | 15155,5 | 16918,9 | 15197,24 | 24947,4 |

Довідку про тарифи на електропостачання можна побачити у таблиці 5.

Таблиця 5

Довідка про тарифи на електроенергію за 2016 рік

| № п/п | Найменування | Одиниці виміру | тариф |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населення (середньозваженні) | Грн/кВт*год | 0,824 |
| 2 | Заклади бюджетної сфери | Грн/кВт*год | 2,105 |
| 3 | Юридичні особи | Грн/кВт*год | 2,085 |

Водопостачання міста здійснюється централізованим комунальним водопроводом та локальними системами господарсько-питного водопостачання окремих підприємств. Водопровідна мережа –кільцева, низького тиску.

Централізованим водопостачанням охоплено 10 204 абоненти, що охоплює 29,118 тисяч жителів міста. Виробнича продуктивність кожної водопровідної станції — 10,1 тис.м3/добу.

Протяжність водопровідних мереж –102,2 км, з них 56,9 км потребують капітального ремонту. Кількість протікань за рік сягає 228 шт.

Таблиця 8

Довідка про загальні обсяги водоспоживання та водовідведенням за 2010-2016 рр.

| № з/п | Найменування | Од вим | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальна кількість води, що продається (споживається) | тисм3 | 538 | 460 | 447,1 | 539 | 700,7 | 590,2 | 701,1 |
| 2 | Загальна кількість виробленої питної води | тисм3 | 728,6 | 740,7 | 682,8 | 739,3 | 1065,1 | 884,1 | 987,5 |
| 3 | Загальна кількість стічних вод | тисм3 | 574,7 | 569,3 | 517,5 | 557,7 | 662 | 570 | 633,9 |

Більш детальне споживання води за видами споживачів можемо побачити у таблиці 9.

Таблиця 9

Споживання води споживачами всіх категорій міста за 2010-2016 рр.

| № | Напрями постачання води | Обсяг постачання води по роках, тис.м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Населення | 454,8 | 460 | 447,1 | 484,5 | 533,7 | 550 | 642,3 |
| 2 | Заклади бюджетної сфери | 37,9 | 35,7 | 32,2 | 28,8 | 33,4 | 26,9 | 24,3 |
| 3 | Промислові підприємства | 44,5 | 41,6 | 38,9 | - | - | - | - |
| 4 | Інше |  |  |  | 25,7 | 59,2 | 46,8 | 34,5 |
| Заг. споживання води по місту | 537,2 | 537,3 | 518,2 | 539 | 626,3 | 623,7 | 701,1 |

Щоб краще зрозуміти динаміку споживання води розглянемо діаграму.

Мал. 2. Споживання води споживачами всіх категорій міста

Жителі міста користуються послугою водовідведення, яку надає Чортківське ВУВКГ. Цією послугою користуються 7908 абонентів, що охоплює 16,015 тисяч жителів міста.

Таблиця 10

Водовідведення з розподілом за категоріями споживачів міста

| № | Найменування | Обсяги водовідведення по роках, тис.м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Населення | 455,4 | 460,7 | 409,9 | 459,2 | 515,1 | 487,1 | 548,3 |
| 2 | Заклади бюджетної сфери | 37,8 | 35,5 | 32,5 | 61,5 | 58,3 | 46,8 | 47,7 |
| 3 | Промислові підприємства | 81,5 | 73,2 | 75,1 | - | - | - | - |
| 4 | Інше |  |  |  | 37 | 36,1 | 36 | 37,9 |
| Загалом по місту | 574,7 | 569,4 | 517,5 | 557,7 | 609,5 | 569,9 | 633,9 |

Загальна протяжність каналізаційних мереж – 64,7 км., аварійних — 24,3км.

Територія міста поділена на окремі басейни, що обслуговуються самопливними колекторами, насосними станціями та напірними трубопроводами, якими стічні води транспортуються на міські очисні споруди.

Існуючий комплекс очисних споруд м. Чортків має загальну проектну потужність –5,2 тис.м3/добу, усереднене фактичне надходження на очисні споруди складає 1,8 тис.м3/добу.

90% абонентів, від загальної кількості підключених, мають прилади обліку споживання води.

Довідку про тарифи ми можемо бачити у таблиці 11.

Таблиця 11

Тарифи на водопостачання та водовідведення 2016 року, без врахування ПДВ

| № | Найменування | Одиниці виміру | Тарифи на водопостачання | Тарифи на водовідведення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населення | Грн/м3 | 9,55 | 1,89 |
| 2 | Бюджетна сфера | Грн/м3 | 12,08 | 2,17 |
| 3 | Юридичні особи | Грн/м3 | 17,34 | 3,44 |

Основним проблемним питанням у системі міського водопостачання є її недостатня продуктивність та надійність водозабезпечення споживачів (значна кількість ділянок із заниженими діаметрами трубопроводів, тупикових відводів; застарілість насосного обладнання). Проблеми у системі водовідведення –знос обладнання каналізаційних станцій та мережі; незадовільний стан основних колекторів; застарілість та низька ефективність роботи очисних споруд, що спричиняє забруднення поверхневих вод.

Для належного забезпечення міста водопостачанням та екологізації водогосподарського комплексу в цілому, проводиться модернізація і реконструкція насосно-силового обладнання; заміна аварійних ділянок мережі водопостачання на нові з поліетиленових та полівінілхлоридних труб. Відповідно до гідравлічної схеми міста здійснюється оптимізація та розширення мережі централізованого водопостачання. У рамках наявних фінансових ресурсів проводиться реконструкція очисних споруд та капітальний ремонт мереж.

Чортківським  ВУВКГ  було встановлено:

- Камінна балка до реконструкції насос марки K-165/250 з електродвигуном 45кВт споживав за місяць 12000 кВт електроенергії. Після встановлення насоса WILO HELIX-22/33/52 з електродвигуном 17 кВт споживає за місяць 6000 кВт електроенергії.

- Хлораторна до реконструкції насос марки GRUNFOS NW80/250/334 з електродвигуном 90 кВт споживав за місяць в межах 9000 кВт електроенергії при подачі води по графіку  9 год на добу. Після встановлення насоса WILO HELIX FIRST V5202-5/16/E/S з електродвигуном 7,5 кВт споживає за місяць 5600 кВт електроенергії при круглодобовій подачі води.

- Насосна «Ваврінова» с. Біла до реконструкції два насоси марки ЕЦВ-8/25/80 подавали воду з артсвердловин в збірник води, а звідти насосом перекачували в резервуар насосної на території селища цукрового заводу. Загальне споживання електроенергії становило в межах 29000 кВт. Після встановлення 2 насосів LAWARRO Z631И-L6W з електродвигуном 15 кВт вода з артсвердловин подається напряму в резервуари насосної селища цукрового заводу. Споживання електроенергії становить 11500 кВт в місяць. Економія в місяць становить 17500 кВт.

- Насосна  станція підкачки вул. Незалежності (три дев’ятиповерхівки) до реконструкції насос марки К 45/30 з електродвигуном 15 кВт подавав воду згідно графіка 8 год. на добу. Споживання електроенергії становило в межах 3600 кВт. Після встановлення станції підкачування споживання електроенергії становить 700 кВт в місяць. Економія становить 2900 кВт в місяць.

- Стара насосна с. Біла до реконструкції насос марки ЦНС-60/198 з електродвигуном 55 кВт споживав в місяць 26000 кВт /год. електроенергії. Після встановлення насоса CR 90-5-2 з електродвигуном 35 кВт повинен споживати  в місяць 20700 кВт електроенергії. Економія буде становити 5300 кВт в місяць.

Житловий фонд Будівництво житла в місті Чорткові здійснюється, як індивідуальними забудовниками за власні кошти так і за кошти співвласників приватними будівельними компаніями. Протягом 2016 року вмісті, за попередніми даними, введено в експлуатацію 2.3 тис кв. м. житла, що становить 23% до минулого року. Середня вартість будівництва житла по Тернопільській області становить 6698 грн.

Протягом 2016 року зроблено: 69 будівельних паспортів з будівництва індивідуальних житлових будівель і споруд, 4 паспорти прив’язки ТС, 17 містобудівних умови і обмежень та 115 висновків до проектів землеустрою.
На виконання ст.22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» створено службу містобудівного кадастру. До моменту впровадження електронної бази в місті ведуться облікові журнали виданих будівельних паспортів, містобудівних умов та обмежень земельних ділянок.

У місті є майже 5 тис. будинків, у тому числі  приблизно 351 багатоквартирних будинків (88 будинків комунальної форми власності (143,944 тис.м3), 104 - об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, декілька житлово — будівельних кооперативів).

Переважна більшість житла в місті збудована в період з 1930 по 1990 роки, тому має низькі за сучасними вимірами теплозахисні властивості і потребує поточного або капітального ремонту.

З метою покращення теплозахисних властивостей будинків, у першу чергу, проводяться капітальні та поточні ремонти покрівель, зокрема на таких вулицях: Сонячна, 8, Бандери, 9, Володимира Великого, 22, Незалежності, 72 (І під’їзд), Володимира Великого, 24 (1, 4 під’їзди), СтепанаБандери, 5, Незалежності, 82 (3 під’їзд), Залізнична, 90, Дмитра Пігути, 3, Незалежності, 63, Незалежності, 67, Дмитра Пігути, 4. З міського бюджету виділили 2 млн.грн на зазначені заходи. До часткового зовнішнього утеплення власних квартир долучаються мешканці будинків.

КП “Чортків дім” у 2016 році провело такі роботи по ремонту та обслуговуванню електрообладнання:

- Ремонт коридорного освітлення (Вокзальна, 10, Незалежності , 47, 84, 74, 78, 76, 65, 63, 67, Степана Бандери 1, 5, 31, Січинського 3, 2, Тараса Шевченка 39, 84, Богдана Лепкого 3, Євгена Коновальця 5, 7, Володимира Великого 2);

- Установка лічильників ( Степана Бандери 1, 5, 31, Незалежності 74, 88, 84, 78, 24а, 72,76, 80, Лесі Українки 3, 3а,Росляка 2а);

- Ремонт електрощитової (Незалежності 74, 78, 76, 65, 63, 67, Володимира Великого 2, 4, 14, 16, 24, 22, 22а, Січових Стрільців 7, Січинського 3 )

В 2016 році комунальним підприємством "Чортків дім" проведено ремонт покрівлі в 7 будинках на суму 1 240 113,00 грн, в 21 будинку було проведено роботи по ремонту і обслуговуванню електрообладнання на  суму 262 756,98 грн. В чотирьох будинках здійснено ремонт підїздів. Відремонтовано ліфти та встановлено системи керування ліфтом за допомогою чіп-картки в чотирьох будинках (в 6 під’їздах) по вул. Незалежності  на  загальну  суму     249 999,80 грн. Також щодо ремонту систем водопостачання і каналізації в багатоквартирних будинках, при підготовці до опалювального сезону було проведено активну роботу, зокрема заміна водяних та каналізаційних стояків та часткова заміна труб у 10 будинках.

Протягом 2016 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 року № 1056 „Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження (із змінами)”, яка забезпечує відшкодування частини суми кредитів залучених на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів фізичними та юридичними особами у багатоквартирних та одноквартирних будинках, в місті банками „Державний ощадний банк України” та „Укргазбанк” було видано 197 кредитів на суму 4 мільйони 106 тисяч 810 грн. 72 копійки. Неодноразово представниками банку за підтримки міської ради проводились семінари для голів ОСББ міста Чорткова  та власників індивідуальних будинків щодо залучення кредитів на енергоефективні заходи будинків ОСББ та індивідуальних будинків. Також структурними підрозділами міської ради була розроблена та прийнята на сесії міської ради “Програма підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків /ОСББ/ у м. Чортків на 2016-2020 “, яка передбачає співфінансування об’єднання багатоквартирного будинку та міської ради при проведенні енергоефективних заходів, де 30% фінансується міською радою, а   70 %  кошти ОСББ.

Муніципальні (бюджетні) будівлі представлені закладами галузі освіти та культури, установами державного управління.

Мережа закладів освіти міста складається з 6 загальноосвітніх шкіл, в яких навчається 2918 учнів та працює 288 вчителів, 7 дошкільних навчальних закладів, в яких виховується 1220 дошкільнят, вихованням яких займається 350 працівників дошкільних установ міста. Також є 1 позашкільний заклад — Палац дітей та юнацтва 19 гуртків (65 груп) охоплює заняттями  748 школярів.

Мережа закладів культури міста налічує 3 бібліотеки, музичну школу, краєзнавчий музей та 1 клуб.

Адміністративні будівлі міського бюджету охоплює: приміщення міської ради, центр надання адміністративних послуг.

Проблемним питанням муніципальних будівель є недостатня енергоефективність (завищенні обсяги споживання енергії спричиняють енергоперевитрати, і як наслідок збільшують видатки на утримання закладів).

З метою підвищення енергоефективності бюджетних закладів впроваджується комплекс енергозберігаючих заходів: заміна вікон на металопластикові енергозберігаючі склопакети, заміна дверей, встановлення лічильників теплової енергії.

На сьогодні майже повністю замінені лампи розжарювання на енергоефективні, кожен об’єкт обладнаний лічильниками споживання електро-та теплової енергії, води.

Постійно проводяться інформаційно-роз’яснювальні заходи щодо популяризації енергозбереження.

Громадський автотранспорт. Чортківський комбінат комунальних підприємств є балансоутримувачем доріг в місті Чорткові. Протяжність доріг в місті становить 60,7 км, з них тверде покриття (асфальтне - 25,9 км, бруківка - 7,4 км) – 33,3 км та удосконалене щебеневе 27,4 км. Площа дорожнього покриття - 0,45 млн.м2 . У 2016 році було проведено капітальний ремонт доріг і вулиць площею – 6,3 тис.м2 на суму 4 565,00 тис.грн., поточного ремонту площею 7,3 тис.м2 та на суму 3 022,0 тис.грн.

Основними видами транспорту для міста є автомобільний, залізничний та внутрішньо міський транспорт. Основним перевізником міста є ВАТ "Чортківське АТП 16142" та приватні перевізники.

Створення в місті конкурентного середовища на ринку послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом та сприяння його розвитку дало змогу не тільки розширити автотранспортну мережу, а й забезпечити потреби населення міста у якісних послугах у сфері пасажироперевезень. У 2016 році міська автотранспортна маршрутна мережа налічувала 8 міських маршрутів, які обслуговувались 5-ма перевізниками (12 автобусами), які щорічно забезпечують перевезення майже 500 тис.осіб.

На території міста розташований залізничний вокзал та  автобусна станція. На достатньому рівні налагоджено внутрішньо районне автобусне сполучення.

Вуличне освітлення Електрична мережа вуличного освітлення міста налічує 51 км електромереж, у тому числі повітряних –42,5 км, кабельних –8,5 км. Загальна кількість світильників –1450 шт., серед них 670 шт. енергозберігаючих. Центральні вулиці міста освітлені на 83%, вулиці приватного сектору в мікрорайонах освітлені на 75%.

Таблиця 6

Загальна характеристика мережі вуличного освітлення

| № з/п | Найменування | Значення, роки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Загальне споживання електроенергії на вуличне освітлення, кВт·год | 111195 | 120406 | 121415 | 298000 |
| 2 | Загальна протяжність автомобільних доріг по місту, км | 60,7 | 60,7 | 60,7 | 60,7 |
| 3 | Загальна протяжність автомобільних доріг по місту з освітленням, км | 41 | 41 | 43 | 51 |
| 4 | Загальні витрати на оплату електроенергії на вуличне освітлення, без врахування ПДВ, грн | 51204 | 65272 | 86890 | 355000 |
| 5 | Середні тарифи за електроенергію на вуличне освітлення, без врахування ПДВ, грн/кВт·год | 0,46 | 0,54 | 0,72 | 1,19 |

З метою зменшення споживання електричної енергії здійснюється заміна освітлювальних приладів на енергоефективні. Для налагодження системи моніторингу за споживанням електроенергії вуличним освітленням встановлено 40 лічильників диференційованого обліку електроенергії.

Таблиця 7

Загальна технічна інформація про систему вуличного освітлення

| № з/п | Найменування | Од. вим. | Значення, роки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Загальна протяжність мереж | км. | 41,0 | 41,0 | 43,0 | 51,0 |
| 1.1. | повітряних | км. | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 42,5 |
| 1.2. | кабельних | км. | 4,5 | 4,5 | 6,5 | 8,5 |
| 2. | Загальна кількість світлоточок | шт. | 1050 | 1050 | 1250 | 1450 |
| 2.1. | діючих | шт. | 1050 | 1050 | 1250 | 1450 |
| 3 | Загальна кількість світильників | шт. | 1050 | 1050 | 1250 | 1450 |
| 3.1. | діючих | шт. | 1050 | 1050 | 1250 | 1450 |
| 4 | Загальна кількість шаф управління | шт. | 19 | 19 | 19 | 40 |
| 5 | Загальна кількість лічильників | шт. | 19 | 19 | 19 | 40 |
| 6. | Кількість автомобілів для ремонту та обслуговування | од. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6,1 | На бензині | од. | 1 | 1 | 1 | 1 |

ІІІ. Адміністративна структура впровадження ПДСЕРК/SECAP

Енергозбереження та енергоефективність стають дедалі пріоритетнішими напрямами енергетичної політики м. Чортків, що зумовлено зростанням вартості паливно-енергетичних ресурсів, посиленням техногенного впливу на навколишнє середовище, невідповідністю власних запасів ресурсів та потребою в них.

Зусилля Чортківської міської ради та її виконавчих органів спрямовані на вирішення першочергових проблем з енергозбереження та енергоефективності серед яких:

- раціональні видатки бюджетних коштів на придбання енергоресурсів;

- оптимізація структури споживання енергоресурсів;

- підвищення ефективності використання всіх видів енергоносіїв;

- покращення якості енергетичних послуг та можливостей для їх регулювання;

-залучення інвестицій у процеси технологічного переозброєння та енергоефективної модернізації інфраструктури міста;

- налагодження енергоефективної експлуатації будівель, споруд, житлових будинків, систем електропостачання, водопостачання, центрального опалення та обладнання генерації енергії;

- впровадження інноваційних рішень із застосуванням новітніх технологій, матеріалів, сировини;

- формування ощадливої поведінки споживачів енергетичних послуг.

З метою реалізації зазначених завдань Чортківською міською радою була прийнята «Концепція із запровадження системи енергетичного менеджменту у м.Чортків».

На виконання зазначеної Концепції Чортківською міською радою розроблено та затверджено «Положення про порядок збору інформації щодо стану споживання енергоресурсів та води бюджетними установами комунальної власності м.Чортків»

Метою застосування цього Положення є організаційне забезпечення впровадження постійно діючої системи динамічного нагляду та отримання достовірної інформації щодо енергоспоживання в режимі щоденного зчитування відповідної інформації з лічильників обліку енергетичних ресурсів в бюджетних установах міста для подальшого проведення аналізу і оцінки основних показників стану використання енергетичних ресурсів бюджетними установами міста. Відповідно до Положення створено організаційно-виконавчу структуру на чолі з заступником міського голови та організаційно-управлінську структуру, метою якої є щоденне зняття показів з лічильників обліку споживання енергоресурсів та аналіз відповідної інформації і недопущення перевитрат та нецільового використання енергоресурсів.

Для організації обліку споживання енергоресурсів в систему енергоменеджменту залучено управління освіти, молоді та спорту, відділ культури, національностей та релігій Чортківської міської ради. Зазначеним управлінням підпорядковано 21 установа, 43 будівлі. Загальна кількість працівників, які задіяні у моніторингу споживання енергетичних ресурсів становить 45 осіб.

На виконання «Положення про порядок збору інформації щодо стану споживання енергоресурсів та води бюджетними установами комунальної власності м.Чортків» здійснюється щомісячний аналіз споживання енергетичних ресурсів на відповідність встановленим лімітам. Але, у зв’язку з відстроченою реакцією на перевикористання лімітів, неможливістю негайного виявлення нераціонального споживання ресурсів в реальному часі, а також з метою оптимізації роботи та зменшенням витрат робочого часу (при щоденному моніторингу за оф-лайн версією половину робочого часу потрібно тільки для отримання інформації з установ і тому майже не залишається часу для аналізу показників) Чортківською міською радою було придбано програмне забезпечення «uMuni» (он-лайн версію). Єдина інформаційна система енергетичного моніторингу дозволяє забезпечити:

- збір і систематизацію інформації щодо споживання всіх енергетичних і водних ресурсів всіма бюджетними установами міста в єдиній електронній базі даних за допомогою Web-технологій;

- багатокористувацьку роботу в єдиній базі даних в режимі реального часу;

- ручне та автоматичне зчитування даних споживання енергетичних і водних ресурсів;

- всебічний аналіз споживання енергетичних ресурсів. Чортківська міська рада використовує в роботі версію, яка дозволяє здійснювати аналіз даних одразу після занесення інформації про споживання енергоресурсів в базу даних і не витрачати зайвий час на доставку інформації.

З метою здійснення контролю за споживанням енергоресурсів установам, підпорядкованим міській раді встановлюються річні ліміти на споживання енергоресурсів по об’єктах окремо по кожному виду енергоносіїв. Окрім того, щомісячно встановлюється ліміт на споживання теплової енергії для кожного окремого об’єкта. На кожному з об’єктів визначено працівника, відповідального за дотриманням встановлених лімітів. Ліміти встановлюються з урахуванням погодних умов, віку та стану будівлі або комплексу будівель, а також проведених на об’єкті заходів з енергозбереження.

Разом з тим, існуюча система енергетичного менеджменту та моніторингу у м. Чортків потребує певного вдосконалення, а саме:

- необхідність відображення в системі звітності енергетичної результативності впровадження заходів. Для цього необхідно визначити відповідні показники результативності та розробити методологію їх розрахунку у разі необхідності;

- розробка ефективної методики аналізу отриманих даних обліку енергоресурсів;

- вдосконалення системи зв’язків та інформаційного обміну з комунальними підприємствами міста задля досягнення узгодженої енергетичної політики у місті;

- розробка єдиного реєстру проектів та програм, пов’язаних з енергоефективністю, постійний моніторинг їх виконання, а також моніторинг взаємного випливу проектів один на одний;

- впровадження системи моніторингу викидів СО2;

- проведення внутрішнього аудиту міської системи енергетичного менеджменту з метою приведення її до відповідності вимогам стандарту ISO 50001 «Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанови до застосування»;

- розробка більш досконалої схеми документообігу згідно з стандартом ISO 50001;

- впровадження системи енергетичного менеджменту на комунальних підприємствах міста.

З метою ефективного виконання запропонованих в ПДСЕРК заходів та звітності пропонується утворити в структурі міської ради Групу з впровадження проектів, яка б виконувала наступні завдання:

- Підготовка та реалізація проектів з енергоефективності, а також проектів із використанням альтернативних джерел енергії, в т. ч. із залученням зовнішнього фінансування та коштів міжнародних фінансових організацій;

- Ведення реєстру проектів та програм, пов’язаних з енергоефективністю;

- Розробка технічних умов на виконання робіт, передбачених проектами та складання графіків їх впровадження;

- Підготовка тендерних документів на закупівлю обладнання, робіт і послуг для впровадження запланованих енергозберігаючих заходів;

- Укладення договорів на виконання робіт і послуг та встановлення обладнання;

- Контроль за виконанням договорів і забезпечення прийняття робіт після їх закінчення;

- Підготовка звітів, аналітичних довідок і інших необхідних документів;

- Подальший контроль за технічним, сервісним обслуговуванням встановленого обладнання, контроль за подальшою експлуатацією об’єктів на яких впроваджувались заходи з енергозбереження;

- Моніторинг споживання ПЕР у м.Чортків.

- Інформаційно–просвітника діяльність, спрямована на зміну свідомості населення щодо споживання ПЕР, а також роз’яснювальна робота щодо ефективності тих чи інших заходів, спрямованих на зменшення використання енергетичних ресурсів;

- Інші завдання, необхідні для ефективного функціонування системи енергетичного менеджменту та управління проектами у місті.

ІV. Оцінка поточного стану викидів

Базовим рівнем викидів СО2 обрано рівень 2013 року (53 763,14 тис.т СО2 /рік або 1,82 т СО2 /рік на 1 мешканця міста) оскільки, починаючи з цього року наявна повна інформація щодо споживання паливно - енергетичних ресурсів.

Базовий рівень викидів включає викиди діоксиду вуглецю (СО2), що утворюються внаслідок спалення природного газу та палива (опалення, транспорт), споживання електроенергії (непрямий вплив).

Враховані викиди  СО2 з різних джерел, зокрема: житлового сектору, бюджетної сфери (спалення природного газу та використання електроенергії для побутових потреб, включаючи опалення; використання теплової енергії централізованої системи опалення); транспортного сектору (споживання паливно - мастильних матеріалів громадським та приватним автотранспортом); промислової галузі та підприємств теплокомуненергетики (виробничо - господарська потреба).

Динаміку споживання енергоресурсів у 2013 — 2016 роках в натуральних одиницях наведено у таблиці 12.

Таблиця 12

Споживання енергоресурсів у 2013-2016 роках

| № п/п | Сектори включені в БКВ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муніципальні будівлі, обладнання/об’єкти |
| 1.1 | Природний газ, тис. м3 | 553,1 | 500,9 | 447,1 | 440,36 |
| 1.2 | Електроенергія, МВт*год | 1021,6 | 1022,08 | 1065,04 | 843,2 |
| 1.3 | Теплова енергія, Гкал | 3979,45 | 4220,53 | 4137,77 | 4258 |
| 2. Житлові будинки |
| 2.1 | Природний газ, тис. м3 | 17444,4 | 15097,7 | 12447,8 | 12301,2 |
| 2.2 | Електроенергія, МВт*год | 8116,9 | 9245,0 | 8168,9 | 8872,0 |
| 2.3 | Теплова енергія, Гкал | 1948 | 1433 | 1331 | 1030 |
| 3. Муніципальне громадське освітлення |
| 3.1 | Електроенергія, МВт*год | 111,20 | 120,41 | 121,42 | 298 |
| 4. Транспорт |
| 4.1 | Дизельне паливо, тис.л | 291,3 | 288,4 | 286,177 | 199,036 |
| 4.2 | Бензин, тис.л | 2,02 | 1,86 | 1,613 | 0,932 |
| 4,3 | Зріджений газ, тис.л | 0,42 | 0,40 | 0,25 | ------- |
| 4.4 | Природний газ, тис. м3 | 339,90 | 260,06 | 134,48 | 146,622 |
| 5. Галузі промисловості поза СТВ (комунальні підприємства) |
| 5.1 | Природний газ, тис. м3 | 2975,2 | 2213,9 | 1849,8 | 1704,82 |
| 5.2 | Електроенергія, МВт*год | 681,61 | 583,6 | 678,13 | 3014,5 |

З метою визначення обсягів викидів СО2 для спожитих енергоресурсів, наведених у таблиці 12 здійснено перерахунок обсягів споживання всіх видів енергоресурсів у натуральному виразі на єдиний показник у МВт*год з використанням наступних коефіцієнтів:

тип енергоресурсу                                                       коефіцієнт переводу

Природний газ..............................................................9,77  МВт*год/1000 м3

Зріджений газ...............................................................12,30 МВт*год/т

Дизельне паливо...........................................................10 кВт*год/л

Бензин............................................................................9,20 кВт*год/л

Динаміку споживання енергоресурсів у 2013 — 2016 роках наведено у таблиці 13.

Таблиця 13

Споживання енергоресурсів у 2013-2016 роках (Мвт*год)

| № п/п | Сектори включені в БКВ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муніципальні будівлі, обладнання/об’єкти |
| 1.1 | Природний газ | 5 403,79 | 4 893,79 | 4 368,17 | 4302,32 |
| 1.2 | Електроенергія | 1 021,6 | 1 022,08 | 1 065,04 | 843,2 |
| 1.3 | Теплова енергія | 4 628,1 | 4 908,47 | 4 812,23 | 4952,05 |
| Встого | 11 053,49 | 10 824,34 | 10 245,44 | 10 097,57 |
| 2. Житлові будинки |
| 2.1 | Природний газ | 170 431,79 | 147 504,53 | 121 615 | 120182,72 |
| 2.2 | Електроенергія | 8 116,9 | 9 245 | 8 168,9 | 8872 |
| 2.3 | Теплова енергія | 2 265,52 | 1 666,58 | 1 547,95 | 1197,89 |
| Встого | 180 814,21 | 158 416,11 | 131 331,85 | 130 252,61 |
| 3. Муніципальне громадське освітлення |
| 3.1 | Електроенергія | 111,20 | 120,41 | 121,42 | 298 |
| Всього | 111,20 | 120,41 | 121,42 | 298 |
| 4. Транспорт |
| 4.1 | Дизельне паливо | 2 913 | 2 884 | 2 861,77 | 1 990,36 |
| 4.2 | Бензин | 18,62 | 17,08 | 14,84 | 8,57 |
| 4,3 | Зріджений газ | 2,71 | 2,58 | 1,66 | ------ |
| 4.4 | Природний газ | 3 320,77 | 2 540,79 | 1 313,83 | 1432,5 |
| Всього | 6 255,1 | 5 444,45 | 4 192,1 | 3 431,43 |
| 5. Галузі промисловості поза СТВ (комунальні підприємства) |
| 5.1 | Природний газ | 29 067,7 | 21 629,8 | 18 072,55 | 16656,06 |
| 5.2 | Електроенергія | 681,61 | 583,6 | 678,13 | 3014,5 |
| Всього | 29 749,31 | 22 213,4 | 18 750,68 | 19 670,56 |
| Всього по галузям | 227 983,31 | 197 018,71 | 164 641,49 | 163 750,17 |

Динаміка споживання енергетичних ресурсів у обраних для розрахунку базового кадастру викидів секторах у м. Чортків наведена на малюнку 3.

Мал. 3 Динаміка споживання енергетичних ресурсів упродовж 2013-2016 років у зведених одиницях, Мвт*год

Динаміка споживання газу у житлових будівлях, муніципальних закладах і установах, та для власних потреб промисловості поза СТВ (комунальні підприємства) наведені на малюнку 4.

Мал. 4 Динаміка споживання природного газу в м. Чортків за 2013-2016 роки (МВт*год)

Аналізуючи динаміку споживання газу у м.Чортків, слід відзначити загальну тенденцію зменшення споживання газу, насамперед, у житловому секторі. Динаміка споживання теплової енергії (мал. 5), йде також до поступового зменшення споживання централізованого тепла у житловому секторі.

Мал. 5 Динаміка споживання теплової енергії за 2013-2016 роки (Мвт*год)

У 2016 році в місті дещо збільшилось споживання електричної енергії. Аналізуючи причини такого збільшення слід зауважити, що воно відбулось за рахунок житлового сектору. Більшою мірою це пов’язано з температурними режимами 2016 року, а відтак збільшенням використання електроприладів для обігріву.

Мал. 6 Динаміка споживання електричної енергії за 2013-2016 роки (Мвт*год)

Споживання зрідженого газу, бензину та дизельного пального громадським транспортом у м.Чортків має поступову тенденцію до зменшення.

Мал. 7 Динаміка споживання паливно-мастильних матеріалів громадським транспортом м. Чортків за 2013-2016 роки (Мвт*год)

На основі отриманого споживання основних видів енергетичних ресурсів у МВт*год розраховані викиди СО2 в 2013-2016 роках (табл. 14).

Значення коефіцієнтів, застосовуваних при розрахунках базового кадастру викидів

Тип енергоресурсу                                    Коефіцієнт викидів СО2

(т/Мвт*год)

Природний газ………………………………..... 0,202

Зріджений газ……………………………….….. 0,227

Дизельне паливо……………………………….. 0,267

Електроенергія…………………………………. 0,912 (для 2012 року)

Бензин....…………………………………………0,249

Для електроенергії значення коефіцієнтів викидів застосовувалися для кожного з 2013-2016 років відповідно до таблиці 5 посібника "Як розробити план щодо сталого енергетичного розвитку", частина II.

Таблиця 14

Кількість викидів СО2 в 2013-2016 роках, тонн

| № п/п | Сектори включені в БКВ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муніципальні будівлі, обладнання/об’єкти |
| 1.1 | Природний газ | 1 091,57 | 988,55 | 882,37 | 869,07 |
| 1.2 | Електроенергія | 931,70 | 932,14 | 971,32 | 769 |
| 1.3 | Теплова енергія | 1 249,72 | 1 290,2 | 1 264,93 | 1303,17 |
| Всього | 3 272,99 | 3 210,89 | 3 118,62 | 2 941,24 |
| 2. Житлові будинки |
| 2.1 | Природний газ | 34 427,22 | 29 795,92 | 24 566,23 | 24 276,91 |
| 2.2 | Електроенергія | 7 402,61 | 8 431,44 | 7 450,04 | 8091,26 |
| 2.3 | Теплова енергія | 611,76 | 438,06 | 406,89 | 315,23 |
| Всього | 42 441,59 | 38 665,42 | 32 423,16 | 32 683,4 |
| 3. Муніципальне громадське освітлення |
| 3.1 | Електроенергія | 101,41 | 109,81 | 110,74 | 271,776 |
| Всього | 101,41 | 109,81 | 110,74 | 271,776 |
| 4. Транспорт |  |
| 4.1 | Дизельне паливо | 777,77 | 770,03 | 764,09 | 531,43 |
| 4.2 | Бензин | 4,65 | 4,25 | 3,70 | 2,14 |
| 4,3 | Зріджений газ | 0,62 | 0,59 | 0,38 | ----- |
| 4.4 | Природний газ | 670,80 | 513,24 | 265,39 | 289,37 |
| Всього | 1 453,84 | 1 288,11 | 1 033,56 | 822,94 |
| 5. Галузі промисловості поза СТВ (комунальні підприємства) |
| 5.1 | Природний газ | 5 871,68 | 4 369,22 | 3 650,66 | 3364,53 |
| 5.2 | Електроенергія | 621,63 | 532,24 | 618,45 | 2749,22 |
| Всього | 6 493,31 | 4 901,46 | 4 269,11 | 6 113,75 |
| Всього по галузям | 53 763,14 | 48 175,69 | 40 955,19 | 42833,106 |

Розподіл викидів відповідно до джерел емісії СО2 у базовому 2013 році має наступний вигляд (мал. 8).

Мал. 8 Питома вага викидів СО2  відповідно до джерел емісії у базовому 2013 році

Аналіз питомої ваги викидів СО2 за обраними для розрахунку базового кадастру секторами свідчить, що найбільша частка викидів шкідливих речовин у повітря, зокрема вуглекислого газу припадає на житлові будинки, муніципальні будівлі та галузі промисловості поза СТВ (комунальні підприємства) (мал. 2.3.6).

Але, найбільша частка вуглекислого газу надходить до атмосфери за рахунок забезпечення опаленням саме житлового сектору. Причиною такої тенденції є зростання забудови житлових масивів міста та енергозатратність будівель в цілому.

Розподіл викидів залежно від енергоресурсу у базовому 2013 році виглядає наступним чином:

Мал. 9 Розподіл викидів  СО2  залежно від енергоресурсу у базовому 2013 році

Аналізуючи розподіл викидів СО2 залежно від енергоресурсу у базовому 2013 році (мал. 9) видно, що найбільші викиди СО2  продукує використання природного газу, електроенергії та теплової енергії.

Кількість викидів СО2 в базовому 2013 році складає 53 763,14 тон. Чисельність населення м.Чортків у 2013 році склала 29 600 осіб. Щодо базового 2013 року на 1-го мешканця питома величина викидів СО2 складає 1,82 тон/люд. (мал. 10).

Мал. 10  Кількість викидів СО2  у місті Чортків у розрізі секторів у базовому 2013 році

V. Оцінка ризиків та вразливостей до змін клімату

За даними міжурядової групи експертів з питань зміни клімату, антропогенний вплив на кліматичну систему є визначальним чинником потепління, що спостерігається в багатьох країнах світу, включаючи Україну з середини XX століття. Для уникнення негативних наслідків зміни клімату має бути досягнуто скорочення обсягів викидів парникових газів у масштабі, необхідному для утримання глобального потепління в межах 2°С.

Викликані глобальними змінами клімату підвищення середньої температури та нерівномірний розподіл опадів в цілому може призвести до істотної трансформації переважної частини кліматичних і сільськогосподарських зон України. Треба відмітити, що найбільш помітним наслідком зміни клімату буде не стільки поступове потепління, скільки зростання кількості та інтенсивності екстремальних погодних явищ: сильні засухи, повені, шторми, урагани, надзвичайно спекотні дні. Тому існує нагальна потреба в підвищенні адаптації до кліматичних змін у деяких галузях національної економіки України, зокрема й у сільському господарстві.
	Місто Чортків лежить на Західно-Подільському плато в межах Тернопільської структурно-пластової рівнини на висоті 262 м над рівнем моря. Для рельєфу міста (на формування його впливають карстові процеси) характерні хвилясті балочні рівнини, посічені ярами. Чортків розташований в кліматичному районі Тернопільщини, який називають «теплим Поділлям».

Кліматичні умови м. Чорткова є сприятливими впродовж всіх сезонів року: помірно-континентальний вологий клімат, лагідний влітку та м’який взимку. Середня тривалість періоду з температурою повітря вище 0ºС складає 260-265 днів на рік, вегетаційного періоду – 215-220 днів на рік.

Місто займає площу 29,52 км2 і має населення 29,346 тис. осіб (станом на 1 січня 2016 року). Місто лежить на берегах річки Серет, за 78 км від обласного центру.

Результати досліджень свідчать про те, що клімат Чорткова, як і всієї України, вже почав змінюватися. За прогнозами зміни триватимуть і в майбутньому, що може спричинити суттєві негативні наслідки для природи, населення та інфраструктури міста.

Таблиця 16

Оцінка вразливості міста Чортків

|  | Група І Вразливість міста до теплового стресу | Група ІІ Вразливість міста до підтоплення | Група ІІІ Вразливість міських зелених зон | Група ІV Вразливість до стихійних гідрометеорологічних явищ | Група V Вразливість до погіршення якості та зменшення кількості питної води | Група VІ Вразливість до зростання кількості інфекційнихзахворювань та алергічних проявів | Група VІІ Вразливість енергетичних систем міста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
| 8 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | - | - |
| 9 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | - | - |
| 10 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - |
| 11 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | - | - |
| 12 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | - | - |
|  | 15 | 13 | 8 | 8 | 14 | 5 | 6 |

У таблиці 16 подано результати оцінки індикаторів вразливості міста до зміни клімату.  Місто Чортків є найбільш вразливим до теплового стресу (15). До погіршення якості та зменшення кількості питної води (14), причиною цього є низька культура водоспоживання серед населення, застарілими засобами очистки води, що призводять до її недоочистки. Позитивним є те, що в місті щороку (чотири рази на рік) традиційно відбувається планове промивання водопровідних мереж. Вразливість міста до підтоплення займає другу сходинку вразливості (13), а все через те, що каналізаційна та зливна мережі міста зношені.

ІІІ та ІV групи в таблиці 16 набрали по 8 балів, зважаючи на це у місті планується збільшення зелених зон та штучних водойм, зокрема:

- створення парку пам’яті “Небесної сотні” площею 2 га з оснащенням дитячих майданчиків, велодоріжок та фонтану;

- реконструктуризація парку ім. Івана Франка з оновленням фонду;

- ландшафтний дизайн міста (оновлення зелених насаджень сфери паркового господарства міста та монтаж фонтанів);

- створення скверу  у поєднанні з дитячим майданчиком.

Деякі заходи для боротьби з зміною клімату були уже в місті впровадженні, зокрема встановлення фонтану у парку ім. І.Франка, по вул. Князя Володимира Великого та вул.Степана Бандери тротуарне покриття поєднано із велодоріжками протяжністю  м. Дані заходи фінансувалися з міського бюджету.

У місті приблизно 13% території припадає на парки та сквери. А саме: зелена зона по вулиці Монастирській у поєднанні з стадіоном, парк Залізничників, на території якого розташований пляж,  ландшафтний парк етно - культура “Поділля”, ліси та лісовкриті площі та інші. На території Чортківської міської ради знаходяться об’єкти природно — заповідного фонду площею 0,47 га, а саме: дуб черещатий (вік ~100 років, діаметр 63 см), сосна Веймутова (вік ~80 років, діаметр 47 см), Айлант високий (китайський ясень, вік ~50 років, діаметр 58 см), катальпа бігонієвидна (вік ~40 років, діаметр 35 см), 13 дерев сосни чорної (вік ~100 років), 2 дерева платана східного, 2 дерева платана західного.

Групи VІІ (6 балів) та VІ (5 балів) - “Чутливість енергетичних систем міста” та “Зростання кількості інфекційних захворювань та алергійних проявів”  - набрали однакову кількість балів. Відсутність у місті автономних джерел енергії (традиційних та альтернативних) робить критичною ситуацію в місті на випадок аварійних ситуацій (аномальні зливи, пориви вітру). Зростання кількості днів з ожеледдю призводить до зростання випадків аварій у зв’язку  із намерзанням на лініях електро передач, що спричиняє знеструмлення будинків та районів міста. Зношеність основних фондів, зростання швидкості вітру та температури додатково навантажує енергетичну систему міста.

За віковою структурою у Чорткові переважає кількість населення у працездатному віці - 61 %, що не є чутливим до клімату. Проте, значна частка населення все ж є чутливою до різких перепадів та високих температур.    У структурі закладів охорони здоров’я району функціонує 6 лікувально-профілактичних установ, забезпеченість ліжковим фондом населення є 84 ліжка на 10,0 тис. населення. Загалом на охорону здоров’я у 2015 році з бюджету міста направлено до районного бюджету 200,00 тис.грн., а в 2016 році - 1 033,9 тис. грн.  Витрати на 1 жителя із бюджетних коштів на 2016 рік склали 35,23 тис. грн.

На території міста відсутні великі підприємства, що здійснюють забруднення атмосферного повітря. Основою економіки міста є : харчова і легка промисловість, виробництво електричного та електронного устаткування.

VІ. План дій сталого енергетичного розвитку міста (ПДСЕРК/SECAP)

За прикладом муніципалітетів інших країн у місті Чортків необхідно постійно проводити цілеспрямовану роботу з мешканцями щодо формування енергозберігаючих принципів мислення у громадській свідомості та поширенні

політики енергозбереження.

Серед інших важливих заходів, які орієнтовані на раціональне використання енергетичних ресурсів у досліджуваних в даній програмі секторах, необхідно відмітити важливість інформаційних кампаній, зокрема проведення Днів енергії в рамках Європейського тижня сталої енергії.

У цьому контексті заходи, орієнтовані на зміну свідомості населення у питаннях раціонального використання енергетичних ресурсів можна розділити на такі групи:

1. Демонстраційні заходи:

- дні «відкритих дверей» в громадських будівлях і приватних будинках, на комунальних і промислових підприємствах, де застосовано сучасні енергоефективні технології, обладнання і матеріали;

- виставки, ярмарки - продажі і технологічні фестивалі (огляди найкращих досягнень) за участю підприємств - виробників енергоефективного обладнання і матеріалів, проектувальників і будівельників будівель з низьким рівнем споживанням енергії тощо;

- фестивалі фільмів на екологічну тематику, про енергію і глобальну зміну клімату тощо.

2. Освітні заходи:

- конференції, семінари, дискусійні форуми і круглі столи, навчальні ігри і тренінги для різних цільових груп про зміну клімату, засади сталого розвитку та їх практичне застосування у сфері виробництва і споживання енергії;

- презентація шкільних навчальних програм з енергоощадності і захисту клімату, відповідних навчальних матеріалів та ігор;

- практичні навчання дітей правилам протипожежної безпеки тощо.

3. Культурно - масові заходи:

- тематичні прес - конференції з музикантами і артистами;

- театральні вистави на екологічну тематику;

- конкурси на кращий малюнок, фотографію, літературний твір, ручний виріб, пов’язані з тематикою ефективного використання енергії і захисту клімату, в школах та дитячих садках тощо.

4. Спортивні заходи:

- сімейні спортивні змагання за участю відомих спортсменів в ролі суддів та уболівальників;

- перегони на велосипедах і роликових ковзанах «Чисте повітря»;

- змагання з бігу «За здоров’ям» тощо.

5. Загальноміські заходи:

- урочисті церемонії відкриття і закриття Днів Сталої Енергії;

- відкрите засідання міської ради, присвячене розгляду Плану дій сталого енергетичного розвитку та адаптації клімату м.Чортків за участю всіх зацікавлених сторін і громадян;

- громадські слухання стосовно запланованих заходів та відповідних інвестиційних пакетів тощо.

Також, необхідно приділяти значну увагу розробці комплексу заходів, спрямованих на зміну свідомості населення у питаннях раціонального використання енергетичних ресурсів у всіх досліджуваних секторах, адже для отримання позитивних результатів у вигляді зменшення рівня енергоспоживання важливим є об’єднання зусиль міської влади з приватним сектором, громадськими організаціями та безпосередніми споживачами енергоносіїв.

Таблиця 15

Заплановані проекти та заходи

| № | Назва проекту/заходу | Зміст заходу | Джерела фін-ння | Реалізація, дати початку і завершення (роки) | Виконавець | Очікувана економія енергії (МВт*год) | Очікуване скорочення обсягів викидів СО2 (тон) | Загальна вартість реалізації заходу, тис.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкція фасадів (термомодернізація) ДНЗ №9 по вул.Володимира Великого, 2в м. Чортків Тернопільської області | Заходи із теплосанації ДНЗ №9 | Кредитні та грантові кошти, кошти ДФРР, Міський бюджет | 2017 | 2018 | Управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Чортківської міської ради, відділ муніципального розвитку,інвестицій та енергоменеджменту | 609,22 | 162,03 | 1 973,304 |
| 2 | Застосування геліосистем на основі вакуумних сонячних колекторів для заміщення теплового навантаження системи гарячого водопостачання | Дошкільні навчальні заклади | Кредитні та грантові кошти, Міський бюджет | 2017 | 2030 | Управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Чортківської міської ради, відділ муніципального розвитку,інвестицій та енергоменеджменту | 307,23 | 280,21 | 1 102,0 |
| 3 | Підвишення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери м. Чортків (20 бюджетних закладів освіти та культури) | Заміна вікон та зовнішніх дверей на металопластикові; термомодернізація будівель; відновлення теплової ізоляції трубопроводів; встановлення тепловідбивних екранів між стінами приміщень та радіаторами; облаштування індивідуальних теплових пунктів; заходи із санації інженерних мереж; утеплення покрівлі; встановлення локальних систем вентиляції з рекуперацією | Кредитні та грантові кошти, Міський бюджет | 2017 | 2030 | Управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Чортківської міської ради, відділ культури, національностей та релігій | 1989,62 | 589,14 | 35000,00 |
| 4 | «Шкільна кампанія з підвищення обізнаності школярів з енергозбереження» 6 шкіл | Впровадження в навчальний процес в школах курсів та факультативних занять щодо питань енергозбереження, енергоефективності | Міський бюджет | 2017 | 2030 | Управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Чортківської міської ради, | 53,99 | 49,238 | --- |
| 5 | Оптимізація системи eнергомоніторингу в муніципальних будівлях (всі заклади бюджетної сфери 37 будівель) | Удосконалення системи енергетичного менеджменту; продовження впровадження «Єдиної інформаційної системи e-моніторингу», навчання персоналу на об’єктах та інші організаційні заходи | Міський бюджет | 2017 | 2030 | Відділ муніципального розвитку, інвестицій та енергоменеджменту | 37,8 | 34,472 | --- |
| 6 | Глибока термомодернізація житлових будинків м.Чортків | Комплексна термомодернізація | Кошти мешканців, співфінансування міський бюджет чи КП, банківські кредити | 2017 | 2030 | Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури Чортківської міської ради | 1210,93 | 1104,366 | Відповідно до проектно-кошторисної документації |
| 8 | Проведення просвітницько -інформаційних компаній для житлового фонду | Інформування щодо використання у побуті енергозберігаючих приладів та побутової техніки (планується, що за результатами інформування населення буде переходи на застосування побутової техніки класу А, А++ і вище); роз’яснювальна робота щодо необхідності встановлення вікон в оселях відповідно до вимог ДБН України (планується, що за результатами інформування населення буде встановлювати нові вікна з коефіцієнтом R>=0,75); інші заходи на правлені на зміну свідомості мешканців багатоквартирних будинків | Міський бюджет, Кошти проектів міжнародної технічної допомоги, кошти комунальних підприємств | 2017 | 2030 | Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури Чортківської міської ради та Відділ муніципального розвитку, інвестицій та енергоменеджменту | 4720,25 | 3246,462 | 300,0 |
| 9 | “Енергозберігаючі заходи. Капітальний ремонт електричних мереж 0,23 кВ вуличне освітлення в місті Чортків” | Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі в вуличних ліхтарях | Кошти ДФРР, міський бюджет та кредитні кошти NEFCO | 2017 | 2019 | Чортківський комбінат комунальних підприємств | 281,14 | 256,40 | 1 453,560 |
| 10 | “ Будівництво станції водоочистки поверхневих вод для господарсько - питних потреб м.Чортків Тернопільської області продуктивністю 4000м3./добу” | Забезпечення очистки поверхневих вод | Кошти ДФРР, міський бюджет та кредитні кошти NEFCO, грантові кошти | 2017 | 2019 | КП “Чортківське ВУВКГ” | 334,6 | 310,17 | 23 992,472 |
| 11 | "Реконструкція біологічних очисних споруд в м. Чортків Тернопільської області продуктивністю 7000м3./добу " | Вдосконалення системи водопостачання та водовідведення | Кошти ДФРР, міський бюджет та кредитні кошти NEFCO, грантові кошти | 2017 | 2019 | КП “Чортківське ВУВКГ” | 161,1 | 149,1 | 34 272,218 |
| 12 | Створення скверу мікрорайон “Кадуб” | Монтаж дитячого майданчику у поєднанні з сквером | Спонсорська допомога | 2017 | 2019 | КП “Парковий культурно-спортивний комплекс” |  |  | 350,00 |
| 13 | Створення парку пам’яті “Небесної сотні” | Насадження паркової зони площею 2 га з оснащенням дитячих майданчиків, велодоріжок та штучних водойм (фонтан) | міський бюджет та кредитні кошти NEFCO, грантові кошти | 2017 | 2020 | КП “Парковий культурно-спортивний комплекс” |  |  | 3 000,00 |
| 14 | Ландшафтний дизайн по місту | Оновлення зелених насаджень сфери паркового господарства міста та монтаж фонтанів | міський бюджет | 2017 | 2030 | КП “Парковий культурно-спортивний комплекс” |  |  | 80,00 (ПКД) |
| 15 | Реконструкція парку ім. Івана Франка | Оновлення зелених насаджень, встановлення дитячих майданчиків, велодоріжок. | Міський бюджет | 2017 | 2019 | КП “Парковий культурно-спортивний комплекс” |  |  | 105,00 (ПКД) |
| 16 | "Сухий фонтан" | Встановлення фонтану на площі “Небесної сотні” | Міський бюджет, грантові кошти | 2017 | 2018 | КП “Парковий культурно-спортивний комплекс” |  |  | 3 000,00 |
| 17 | “Соціальний автобус” | Придбання автобуса для перевезення соціально незахищених верств населення | Міський бюджет, грантові кошти | 2017 | 2018 | Чортківський ККП |  |  | 2 000,00 |
| 18 | Індустріальний парк “Еко Чортків” | Удосконалення інвестиційної інфраструктури | Міський бюджет, гранти та інвестиції | 2017 | 2020 |  |  |  | 20 000,0 |
| 19 | Проведення “Днів сталої енергії” | Підвищення рівня обізнаності мешканців міста та шкільної молоді у сфері енергозбереження | Міський бюджет, Асоціація енергоефективних міст України | 2017 | 2030 | Відділ муніципального розвитку, інвестицій та енергоменеджменту |  |  | 50,00 |
|  | Разом по заходах |  |  |  |  |  | 14481,88 | 10536,60 | 125576,554 |

VІІ. Джерела фінансування Плану дій

Фінансування проектів та заходів, які зазначені в даному документі фактично є питанням його життя та реалізації, адже проекти чи заходи у яких відсутні механізми їх фінансування, є лише добрими намірами на папері.

Згідно ст.12 Закону України «Про енергозбереження» від 01.07.1994 р. №74/94-ВР джерелами фінансування заходів щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів є Державний фонд енергозбереження, власні та позикові кошти підприємств, установ і організацій, Державний бюджет України, місцеві бюджети, а також інші джерела. Фінансування заходів, які плануються реалізувати (впровадити) у місті Чорткові у період з 2017 по 2030 роки,

передбачається здійснювати з наступних джерел:

- місцевого бюджету;

- бюджетів інших рівнів (обласного, державного);

- коштів, отриманих від економії енергоресурсів внаслідок зниження рівня енергоспоживання;

- вітчизняних та міжнародних фондів (в тому числі і кредитних);

- державних та міжнародних цільових програм, грантів;

- власних коштів підприємств, організацій та фізичних осіб;

- спонсорських коштів, (в тому числі з залученням іноземних інвестицій від міжнародних фінансових інститутів та юридичних осіб);

Гранти: В переважній більшості випадків грантові кошти (фінансування здійснюють відповідні фонди такі як скажімо Е5Р) на впровадження та реалізацію інфраструктурних інвестиційних проектів надаються містам і підприємствам-учасникам проектів міжнародної технічної допомоги. Оскільки грант є безповоротним цільовим фінансуванням, то виділення грантових коштів для фінансування інвестиційних проектів є вкрай обмеженим або є частиною допомоги до кредитних ресурсів і здебільшого спрямованим на фінансування невеликих демонстраційних проектів, та/або на проведення передпроектних досліджень.

Залучення приватного капіталу: Приватний капітал (в тому числі і зовнішні інвестиції) відіграє важливу роль в реалізації запланованих заходів. Залучення таких коштів до фінансування довгострокових інвестиційних проектів може здійснюватись таким чином:

- фінансування залучає енергосервісна компанія (ЕСКО), яка проводить роботи з термомодернізації будівлі, а далі надає комунальні послуги в будинку, або в бюджетному закладі відповідно до довгострокового договору. Взаєморозрахунок відбувається за рахунок економії енергоресурсів;

- фінансування залучає компанія-підрядник (виконавець ремонтних робіт), надаючи відстрочку оплати виконаних робіт.

Кредитні запозичення: Під кредитними запозиченнями розуміється насамперед кредитні кошти від міжнародних фінансових установ (NEFCO, EBRD, WB). На відміну від внутрішніх банківських запозичень перевагою «зовнішніх» кредитів є низька процента ставка (від 1,37 до 3%), пільгові умови (пільговий календарний рік) та можливість отримати додаткове фінансування під кредит у вигляді грантових коштів.

В м. Чортків ключовим та гарантованим джерелом фінансування заходів енергозбереження протягом останніх років був державний, обласний та місцевий бюджети. Очевидним є те, що обсягу коштів, які виділялись з міського бюджету (зокрема з бюджету розвитку) є недостатньо, особливо для впровадження проектів повної термомодернізації будівель чи проектів у відновлювальній енергетиці.

Щороку з бюджету м. Чорткова виділялись кошти на впровадження та реалізацію заходів з енергозбереження. Разом з тим, мусимо констатувати, що, витрачених коштів в минулих роках звісно є недостатньо. Кошти міського бюджету повинні скеровуватись здебільшого на забезпечення необхідної долі співфінансування енергоефективних проектів. На даний час, беручи до уваги складне економічне становище в державі акцент на джерела фінансування енергоефективних проектів повинен бути суттєво зміщений на користь залучення кредитних та грантових ресурсів. Можливими варіантами співпраці для реалізації майбутніх енергоефективних проектів вбачаються наступні міжнародні фінансові організації:

- NEFCO - (Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО);

- EBRD - (Європейський Банк Реконструкції та Розвитку);

- GIZ – Програма федерального міністерства економіки і енергетики

Німеччини;

- USAID – Агентство США по міжнародному розвитку;

- E5P - Eastern Europe Energy;

- UNDP - (Програма розвитку ООН в Україні);

- IFC - (Міжнародна Фінансова Корпорація);

- WB (Світовий Банк) та інші.

У бюджетному секторі основним джерелом фінансування розглядаються кредитні та грантові кошти із забезпеченням співфінансування зі сторони міського бюджету міста. Для житлових будівель – у структуру джерел фінансування додатково внесено кошти мешканців (близько 30-50% співфінансування залежно від комплексності виконання енергоефективних заходів), крім того є можливість залучення банківських кредитів для впровадження енергоефективних заходів, які починають надавати українські банки. Для інших секторів – визначальним джерелом фінансування, окрім кредитних та грантових коштів є власні кошти підприємств-постачальників енергетичних ресурсів, інших установ і організацій.

Плановий обсяг коштів, які необхідно скерувати на реалізацію енергоефективних проектів у обраних секторах ПДСЕР становить 125 576,554 тис. грн. Таким чином, для реалізації (а відповідно здійснення залучення фінансування) вищезазначених проектів та заходів одним з першочергових завдань структурних підрозділів (відділ муніципального розвитку, інвестицій та енергоменеджменту, відділ ЖКГ, благоустрою та інфраструктури міської ради ) — є тісна співпраця з міжнародними фінансовими організаціями для залучення інвестицій. Разом з тим, не слід забувати і про складання енергобалансів, проведення необхідних для аналізу ефективності енергоспоживання ПЕР вимірів, а також у розробленні та впровадженні енергозберігаючих заходів - здійснення енергетичного менеджменту, спрямованого на зниження витрат на енергетичні ресурси.

Висновки

План дій сталого енергетичного розвитку та адаптації клімату м. Чортків є стратегічним документом, який спрямований на підвищення енергоефективності у бюджетних закладах та установах, житлових будівлях, громадському транспорті, муніципальному громадському освітленні та на комунальних підприємствах міста.

За результатами розробки ПДСЕРК проведений аналіз та оцінка поточного стану у сферах виробництва та споживання паливно-енергетичних ресурсів у місті. Проаналізована динаміка споживання енергетичних ресурсів за 4 роки (з 2013 - по 2016 рр.) у розрізі основних секторів (муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти, житлові будинки, муніципальне громадське освітлення, транспорт, галузі промисловості поза СТВ (комунальні підприємства)). На основі отриманих даних побудований кадастр викидів СО2 з обранням 2013 року, як базового, відносно до якого у 2030 році планується досягнути зменшення викидів СО2 на 16 306,33 тон/рік або на  30,33 %.

Організаційно - управлінська структура Чортківської міської ради проходить навчання до впровадження та моніторингу стану виконання Плану дій сталого енергетичного розвитку та адаптації до змін клімату, ефективності роботи системи енергетичного менеджменту у місті.

У контексті запропонованих заходів та фінансових ресурсів необхідних на їх реалізацію міський бюджет готовий до фінансування (співфінансування) заходів направлених на скорочення викидів СО2.

Перелік заходів, реалізація яких запропонована для скорочення викидів парникових газів, та їх вартість можуть протягом виконання Плану дій сталого енергетичного розвитку та адаптації до змін клімату переглядатися та актуалізовуватись у зв’язку з появою нових технологій, потреб, зміною ринкової кон’юнктури, прийнятих управлінських рішень тощо.

Чортківський міський голова                                        Володимир ШМАТЬКО