Додаток

до рішення міської ради

від  25 жовтня 2019 № 1658

Перелік

основних  засобів придбаних  КП « Чортківське ВУВКГ» за період січень – вересень 2019 року

| № з/п | Назва | К-сть | Сума без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Регулятор тиску «до себе» фланц.ду 150 21 ч 12 нж | 1 | 40 218,75 |
| 2. | Насос Мcm 30/50 | 1 | 29 120,83 |
| 3. | Пожежний гідрант підземний №5035 Д-100 RD 1.5 H 1.25 | 1 | 21 638,34 |
| 4. | Установка алмазна бурильна ДВ 200 без нахилу з компл. | 1 | 31 837,50 |
| Всього: |  |  | 122 815,42 |

Секретар міської ради                                                                            Я. Дзиндра