ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 13 листопада 2019 року                                     	               №  334

Про затвердження Порядку відключення споживачів

(абонентів) від мереж водопостачання та водовідведення

КП “Чортківське ВУВКГ”

Розглянувши звернення начальника комунального підприємства “Чортківське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства”      Гордієнка В. М., з метою забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку міста, стабільного фінансового стану комунального підприємства “Чортківське ВУВКГ”, відповідно до ст. 7 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, ст. 9 Закону України “ Про засади державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, керуючись пп.2 п. «а» ст.. 29, пп.1 п. «а» пп. 1, 2  п. “б” ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ :

1.Затвердити Порядок відключення споживачів (абонентів) від мереж водопостачання та водовідведення комунальним підприємством «Чортківське ВУВКГ» Чортківської міської ради згідно додатку 1.

2.Затвердити Акт про відключення від мережі водопостачання та/або водовідведення згідно додотку 2.

3.Затвердити Акт підключення до мережі водопостачання та/або водовідведення згідно додатку 3.

4.Затвердити Акт про порушення користування мережами водопостачання та/або водовідведення згідно додатку 4.

5.Оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації та на веб-сайті міської ради.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Романа Тимофія.

Міський голова 							Володимир ШМАТЬКО

Додаток  1

до рішенням виконавчого комітету Чортківської  міської ради №            від

Порядок відключення споживачів (абонентів) від мереж водопостачання та водовідведення Комунальним підприємством «Чортківське ВУВКГ»

Чортківської міської ради

Споживач може бути відключеним від мереж водопостачання та водовідведення в наступних випадках:

1.За власним бажанням Споживача.

Для цього абонент подає заяву до КП «Чортківське ВУВКГ», в якій вказує причини відключення від мереж водопостачання чи/та водовідведення, дату проведення робіт по відключення від мереж, та вказує альтернативні джерела водопостачання та  місця  скиду стоків. Від’єднання від мереж виконує сам споживач за допомогою ліцензованої спеціальної організації в присутності представника КП «Чортківське ВУВКГ», який оформляє акт про відключення, або від’єднання виконує КП «Чортківське ВУВКГ» за заявою споживача та за його кошти. Від’єднання водопровідного вводу та каналізаційного випуску здійснюється безпосередньо на місці врізки їх в центральній мережі водопостачання та водовідведення чи транзитні лінії, якщо через них отримуються послуги. На час відключення Споживач зобов’язаний розрахуватися з боргами. При виконанні всього вище наведеного, споживач знімається КП «Чортківське ВУВКГ» з абонентського обліку.

2.В разі виявлення незаконних підключень до централізованих мереж водопостачання та водовідведення без реєстрації в абонентному відділі КП «Чортківське ВУВКГ».

При виявлені таких підключень проводиться розслідування з виявленням осіб порушників, складається акт про порушення, водопровідні вводи і каналізаційні випуски порушника від’єднується безпосередньо від центральних мереж.

Витрати, пов'язані з відключенням і можливою ліквідацією пристроїв (споруд), які самовільно зведені і приєднані до систем централізованого водопостачання та водовідведення, підлягають відключенню від цих систем, оплачуються їх власником.

Порушнику нараховуються штрафні санкції згідно п. 3.3 та 3.4. Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України – за вартість води (в діючих на момент порушення тарифах), за пропускною спроможністю труби водопровідного вводу при швидкості руху води 2 м\с та дією її повним перерізом за час подачі води на добу, згідно графіку подачі води. З такого розрахунку визначається і вартість скиду стоків. Якщо споживач відмовляється підписати такий акт, отримати рахунок на нараховані штрафні санкції, та про це робиться відповідний запис в акті. Акт про порушення є дійсним для застосування при виконанні розрахунків, та на відключення Споживача від мереж водопостачання та водовідведення.

Якщо після порушення Споживач повністю сплатив в триденний термін штрафні санкції і зареєструвався в установленому порядку в відділі збуту КП «Чортківське ВУВКГ», то відключення від мереж не проводиться.

3.При виявленні аварійного витоку на мережі Споживача.

Відключення проводиться в разі встановлення зношеності трубопроводу, якщо він не підлягає ремонту і потребує заміни. При визначенні аварійного стану водопровідного вводу або каналізаційного випуску складається акт, де вказуються причини відключення. Акт складається в двох примірниках, один з яких вручається Споживачу (чи групи Споживачів), у власників яких перебуває водопровідний ввід або каналізаційний випуск. Якщо Споживач відмовляється підписати такий акт, то про це робиться в акті запис. Такий акт є дійсним для застосування на відключення Споживача від мереж водопостачання та водовідведення. Для відновлення подачі води або водовідведення Споживач безкоштовно отримує у КП «Чортківське ВУВКГ» технічні умови на заміну водопровідного вводу або каналізаційного випуску, в установленому порядку, оформляє ордер на виконання земельних робіт для заміни аварійного трубопроводу. Роботи по заміні мереж може виконувати ліцензована спеціальна організація або КП «Чортківське ВУВКГ» за заявою споживача та за його кошти.

4. При наявності боргів.

Боргом, при якому Споживач (Абонент) може бути відключений від мереж водопостачання та /чи водовідведення, вважається сума за несплачені Споживачем рахунки за два і більше місяці користування послугами  водопостачання та /чи водовідведення; припинення щомісячної плати реструктуризованої заборгованості. Якщо абонент, після отримання попередження про заборгованість, на протязі 10-ти днів не погасив вказану суму заборгованості, то йому буде припинено надання послуг шляхом відключення від централізованих мереж  водопостачання та /чи водовідведення в місці врізки в мережу, роз’єднання труб в водопровідному колодязі та/чи тампонування каналізаційного випуску та опломбування вентиля на врізці водопроводу. Після повної сплати боргу та затрат на від’єднання та під’єднання до централізованих мереж, на опломбування, Споживачу відновлюється надання послуг. Всі дії зі сторони КП «Чортківське ВУВКГ» оформляються актами:

1)        акт про відключення від мережі водопостачання та/або водовідведення;

2)        акт  про підключення до мережі водопостачання та/або водовідведення;

3)        акт про порушення користування мережами водопостачання та/або водовідведення.

За час, коли Споживач був від’єднаний від централізованих мереж, нарахування проводиться згідно з актом про умови водокористування в період відключення. Спірні моменти вирішуються в судовому порядку.

5. При відмові абонента заключити договір на послуги водопостачання та водовідведення.

Відключення проводиться шляхом від’єднання мереж Споживача від центральних мереж водопостачання та /чи водовідведення при наявності акту про відмову від заключення договору, підписаний двома представниками КП «Чортківське ВУВКГ». Якщо Споживач відмовляється підписати такий акт, то про це робиться в акті запис. Такий акт є дійсним для застосування при виконанні розрахунків, та відключення Споживача від мереж водопостачання та водовідведення.

Додаток  2

до рішенням виконавчого комітету

Чортківської міської ради

№              від                      2018 року

АКТ   N _____

(відключення від мережі водопостачання та/або водовідведення)

від "___" ____________ 201_р.

Цей акт складений представниками Постачальника: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, що виконала огляд) в присутності (без присутності) Споживача (фізичної або представника юридичної особи) :(П.І.П.)/ (назва юридичної особи) _____________________________________________________________________ __________________________________________ паспорт серія ____ №_____________ ,виданий______________________________ РВ УМВС України «_____» _________р.. ід..код ____________________________, що проживає за адресою: _________________________________ _________________________________________________________________________________ Здійснено відключення від центральної мережі водопостачання та/або водовідведення в місці______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ В зв’язку з _________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ Цей акт складений в двох примірниках, перший залишається в КП «Водоканал», другий переданий Споживачу. Представник Постачальника ______________ (підпис) ______________ (підпис) ______________ (підпис) _______________ (ПІП) _______________ (ПІП) _______________ (ПІП) Представник Споживача ______________ (підпис) _______________ (ПІП) Зауваження Споживача ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Записано правильно ______________ (підпис) _________________ (ПІП)

Додаток  3

до  рішенням виконавчого комітету Чортківської міської ради

№ ____ від ______________

АКТ   N _____

(підключення до мережі водопостачання та/або водовідведення)

від "___" ____________ 201_р.

Цей акт складений представниками Постачальника: ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, що виконала огляд) в присутності (без присутності) Споживача (фізичної або представника юридичної особи) :(П.І.П.)/ (назва юридичної особи) _____________________________________________________________________ __________________________________________ паспорт серія ____ №_____________ ,виданий______________________________ РВ УМВС України «_____» _________р.. ід..код ____________________________, що проживає за адресою: _________________________________ ___________________________________________________________________________________________ Здійснено відключення від центральної мережі водопостачання та/або водовідведення в місці__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ В зв’язку з _________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ Цей акт складений в двох примірниках, перший залишається в КП «Водоканал», другий переданий Споживачу.

| Представник Постачальника | ______________ (підпис) ______________ (підпис) ______________ (підпис) | _______________ (ПІП) _______________ (ПІП) _______________ (ПІП) |
| --- | --- | --- |
| Представник Споживача | ______________ (підпис) | _______________ (ПІП) |
| Зауваження Споживача _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| Записано правильно | ______________ (підпис) | _________________ (ПІП) |

Додаток  4

до  рішенням виконавчого комітету Чортківської міської ради

№ ______ від _____________

АКТ   № _____

(про порушення користування мережами водопостачання та/або водовідведення)

від "___" ____________ 201_р.

Цей акт складений представниками Постачальника: ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, що виконала огляд) в присутності (без присутності) Споживача (фізичної або представника юридичної особи) :(П.І.П.)/ (назва юридичної особи) _____________________________________________________________________ ____________________________________паспорт серія ____ №_____________ ,виданий_____________________________ РВ УМВС України «_____» _________р.. ід..код ____________________________, що проживає за адресою: _________________________________ ___________________________________________________________________________________________ Виявлено порушення - _______________________________________________________________________ (опис порушення) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Цей акт складений в двох примірниках, перший залишається в КП «Водоканал», другий переданий Споживачу. Представник Постачальника ______________ (підпис) ______________ (підпис) ______________ (підпис) _______________ (ПІП) _______________ (ПІП) _______________ (ПІП) Представник Споживача ______________ (підпис) _______________ (ПІП) Зауваження Споживача _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Записано правильно ______________ (підпис) _________________ (ПІП)