Додаток 2

до рішення виконавчого комітету міської ради

від 21 січня 2026 року № 15

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з обстеження будівель та споруд, які зазнали пошкодження внаслідок збройної агресії російської федерації

І. Загальні положення

1. Це Положення застосовується для фіксації пошкоджень, зумовлених збройною агресією російської федерації (далі - фіксація пошкоджень), будівель та споруд приватної та комунальної форми власності, а також може застосовуватися для фіксації пошкоджень будівель і споруд державної форми власності на території Чортківської міської територіальної громади.

2. Комісія з обстеження будівель та споруд, які зазнали пошкодження внаслідок збройної агресії російської федерації на території Чортківської міської територіальної громади (надалі – комісія) у своїй діяльності керується Порядком виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. №473, іншими нормативними актами та цим Положенням.

ІІ. Порядок роботи комісії

1. Склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Чортківської міської ради. У разі потреби до обстеження залучаються спеціалісти, експерти, оцінювачі, уповноважені представники власника або управителя (балансоутримувача) об’єкта, а також депутати та старости (в залежності від  територіального розміщенням пошкоджених об’єктів, за якими надійшли заяви).

2. Формою роботи комісії є засідання, регламент якого визначається головою комісії. Засідання скликається в разі потреби за ініціативою голови комісії, міського голови.

3. Засідання комісії проводить голова комісії, у разі його відсутності – заступник голови комісії.

4. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головою комісії та секретарем комісії.

5. Рішення комісії приймаються більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

ІІІ. Порядок проведення обстеження та фіксації

пошкоджень нерухомого майна

1. Комісія на підставі заяв (повідомлень) громадян, підприємств, установ та організацій, інформації, отриманої із засобів масової інформації, від центральних органів виконавчої влади (ДСНС, Національної поліції), військових формувань тощо приймає рішення про проведення обстеження (комісійне або технічне), формує переліки таких об’єктів, розробляє та затверджує план-графік робіт з обстеження з урахуванням результатів попереднього візуального огляду пошкоджених об’єктів (характеру та ступеня наявних пошкоджень), а також наявних джерел і обсягів фінансування робіт з обстеження пошкоджених об’єктів.

2. План-графік робіт повинен містити:

- перелік пошкоджених об’єктів, що підлягають комісійному обстеженню (найменування об’єкта, адреса розташування об’єкта, інформація щодо юридичних чи фізичних осіб, що є власниками або управителями пошкодженого об’єкта), зокрема щодо об’єктів, які за результатами візуального огляду мають незначні пошкодження та можуть бути відновленні шляхом поточного ремонту;

- перелік пошкоджених об’єктів, що підлягають технічному обстеженню (найменування об’єкта, адреса розташування об’єкта, інформація щодо юридичних чи фізичних осіб, що є власниками або управителями пошкодженого об’єкта);

- черговість та строки виконання робіт з обстеження (комісійного/технічного обстеження), основні характеристики об’єктів та орієнтовний обсяг і склад робіт.

3. Роботи з обстеження пошкоджених об’єктів виконуються після здійснення комплексу заходів щодо:

- оперативного реагування на випадки виявлення вибухонебезпечних предметів, проведення обстеження (розмінування) та виконання піротехнічних робіт;

- виконання робіт з первинного демонтажу частин об’єктів або його окремих конструктивних елементів (у разі потреби);

- виконання робіт з пошуку постраждалих та загиблих;

- здійснення оперативно-слідчих дій правоохоронними органами у рамках кримінальних проваджень.

4. За результатами комісійного обстеження складається акт обстеження об’єкта, пошкодженого внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією російської федерації (додаток до Положення), у якому зазначається:

- інформація про уповноважений орган, який утворив комісію, склад комісії та рішення щодо її утворення, дата обстеження;

- інформація щодо форми власності та власника (управителя) пошкодженого об’єкта (за наявності);

- інформація про пошкоджений об’єкт - назва, адреса, загальна площа, кількість поверхів, секцій тощо;

- інформація щодо обсягу та ймовірних причин пошкоджень (якщо можна визначити);

- інформація щодо виконаних на дату обстеження ремонтно-відновлювальних робіт на об’єкті;

- висновки щодо необхідності проведення технічного обстеження або інформація щодо руйнування/знищення об’єкта (у разі його непридатності для використання за цільовим призначенням та повної втрати ним своєї економічної цінності).

4. Акти комісійного обстеження передаються держателю Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, протягом місяця з дати його створення.

5. Один примірник акту обстеження надається власнику (управителю, балансоутримувачу) об’єкту.

6. У разі коли за результатами комісійного обстеження неможливо встановити ступінь наявних пошкоджень або факт знищення будівлі, проведення технічного обстеження пошкодженого об’єкта є обов’язковим.

7. У разі виявлення під час проведення обстеження будівельних конструкцій, інженерних мереж і систем дефектів і пошкоджень, що можуть призвести до різкого зниження несучої здатності або обвалення окремих конструкцій, втрати стійкості об’єкта, а також вплинути на роботу устаткування, і таких, що створюють загрозу життю та здоров’ю людей, виконавець робіт з обстеження невідкладно, але не пізніше ніж у дводенний строк з дати виявлення зазначених дефектів і пошкоджень, письмово інформує про це Виконавчий комітет міської ради (уповноважений орган).

8. При цьому уповноважений орган зобов’язаний вжити заходів щодо забезпечення безпеки населення, яке може перебувати в зоні можливого обвалення будівельних конструкцій, будівель та споруд.

9. За результатами технічного обстеження пошкоджених об’єктів виконавцем робіт з обстеження складається звіт з технічного обстеження.

Керуюча справами виконавчого

комітету міської ради					      Ольга ЧЕРЕМШИНСЬКА

Додаток до Положення про комісію

з обстеження будівель та споруд, які

зазнали пошкодження внаслідок

збройної агресії російської федерації

ПРИМІРНА ФОРМА АКТА
комісійного обстеження об’єкта, пошкодженого внаслідок
збройної агресії російської федерації

| ______________________________________ (назва адміністративно-територіальної одиниці) | ___ ___________ 20__ р. |
| --- | --- |

Назва об’єкта, що обстежувався, код згідно з ДК 018-2000: 	____________

_______________________________________________________________

Адреса розташування: 	________________________________________________

_______________________________________________________________

Кадастровий номер земельної ділянки (у разі присвоєння) 	__________________

Форма власності: 	________________________________________________

Власник (управитель) 	________________________________________________

(прізвище, власне ім’я,

____________________________________________________________________ паспортні дані,реєстраційний номер облікової картки платника податків; назва юридичної особи, ЄДРПОУ)

________________________________________________________________________________________________

Комісія з обстеження об’єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації (далі - комісія) у складі:

голови комісії 	_____________________________________________________

заступника голови комісії 	___________________________________________

секретаря комісії 	_____________________________________________________

членів комісії 	_____________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________,

що діють на підставі рішення виконавчого комітету Чортківської міської ради від ______________№____ «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 12.06.2022 №165 «Про організацію виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд» у присутності (власника, співвласників, представника) 	_____________________________________________________

(прізвище, власне ім’я) на підставі заяви (за наявності)

на підставі заяви______________________________________________________

(прізвище, власне ім’я із зазначенням дати звернення)

та за результатами обстеження, а також результатів аналізу наявної інформації комісія встановила:

1. Загальні характеристики об’єкта:

дані про віднесення об’єкта до пам’яток культурної спадщини 	___________

рік будівництва (останнього капітального ремонту, реконструкції)___________

загальна площа, кв. метрів: 	__________________________________________

кількість поверхів: 	_______________________________________________

підземних 	_________________________________________________________

наземних 	_________________________________________________________

мансардних 	____________________________________________________

кількість секцій: 	____________________________________________________

загальна кількість квартир: 	__________________________________________

площа вбудованих нежитлових приміщень, кв. метрів: 	_________________

Інформація щодо наявності правовстановлюючих документів на об’єкт, а також результати виконаних раніше обстежень технічного стану

_______________________________________________________________

(зазначається перелік наявних документів та місце їх зберігання)

Характеристика основних конструктивних елементів та інженерних систем об’єкта

| Основні конструктивні елементи та інженерні системи об’єкта | Загальна характеристика (основний тип, конструкція, матеріал тощо) |
| --- | --- |
| 1. Фундаменти |  |
| 2. Вертикальні зовнішні огороджувальні конструкції (стіни) |  |
| 3. Перекриття: |  |
| першого поверху |  |
| Міжповерхові |  |
| Горища |  |
| 4. Покриття |  |
| 5. Покрівлі |  |
| 6. Заповнення віконних прорізів (вікна) |  |
| 7. Заповнення дверних прорізів (вхідні двері) |  |
| 8. Опорядження |  |
| Фасад |  |
| Підлоги |  |
| Стеля |  |
| внутрішні стіни |  |
| 9. Внутрішні інженерні системи |  |
| Електропостачання |  |
| Водопостачання |  |
| Газопостачання |  |
| Каналізація |  |
| Опалення |  |

Примітка. 1. Інформація щодо основних конструктивних елементів та інженерних систем  об’єкта зазначається за   результатами обстеження, а також наявної проектної та іншої технічної документації (матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів), результатів попередніх обстежень).

2. Загальна характеристика пошкоджень об’єкта:

орієнтовна дата пошкодження об’єкта: 	_________________________________

ймовірні причини пошкодження об’єкта: 	_________________________________

____________________________________________________________________

характеристика пошкоджень (з орієнтовним обсягом пошкоджень):

фундамент: 	_____________________________________________________

зовнішні стіни, фасад: 	________________________________________________

дах/покрівля: 	_____________________________________________________

внутрішні стіни/перегородки: 	______________________________________

підлоги: 	__________________________________________________________

заповнення віконних та дверних прорізів: 	____________________________

інженерні мережі та обладнання: 	______________________________________

інші конструкції та елементи будівлі: 	_________________________________

Інформація щодо виконаних на дату обстеження ремонтно-відновлювальних робіт 		__________________________________________________________

____________________________________________________________________

Інша додаткова інформація 	___________________________________________

_______________________________________________________________

Висновки:

До акта комісійного обстеження додаються:

_______________________________________________________________

(перелік документів, у тому числі результати фотофіксації пошкодженого об’єкта)

| Голова комісії | (підпис) | _______________________ (власне ім’я, прізвище) |
| --- | --- | --- |
| Заступник голови | _______________ (підпис) | _______________________ (власне ім’я, прізвище) |
| Секретар комісії | _______________ (підпис) | _______________________ (власне ім’я, прізвище) |
| Члени комісії | _______________ (підпис) | _______________________ (власне ім’я, прізвище) |
|  | _______________ (підпис) | _______________________ (власне ім’я, прізвище) |
|  | _______________ (підпис) | _______________________ (власне ім’я, прізвище) |
|  | _______________ (підпис) | _______________________ (власне ім’я, прізвище) |
|  | _______________ (підпис) | _______________________ (власне ім’я, прізвище) |
|  | _______________ (підпис) | _______________________ (власне ім’я, прізвище) |

| Власник (управитель/представник) (у разі участі в обстеженні) | ___________ (підпис) | ____________________ (власне ім’я, прізвище) |
| --- | --- | --- |

Примітка. У висновках зазначається інформація відповідно до пункту 81 Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 473.

Керуюча справами виконавчого

комітету міської ради 					      Ольга ЧЕРЕМШИНСЬКА